## Sheet1
（工号：301-522-0420)汽轮发电机装箱配置清单
客户名称 |  | pakistan-Azgard9 LTD |  |  | 汽轮机型号规格 | C7-6.50/0.8//480℃
特别要求
序号 | 箱编号 | 包装箱名称 | 箱内物品名称 | 数量（箱） | 箱的尺寸（L×W×H） | 箱重（Kg） | 净重（Kg） | 备注
1 | T0108-01 | 汽机主机箱 | 主机、安装导柱、机旁油管路及附件箱、汽封疏水管路及附件、随机图纸 | 1 | 5300*2700*3000 | 26000 | 24500 | 木箱
2 | T0108-02 | 主要汽阀箱 | 进汽控制阀、抽汽控制阀、主汽阀配对法兰（1）、 | 1 | 3000*1400*1600 | 3800 | 3000 | 木箱
3 | T0108-03 | 联轴器罩壳 | 高速联轴器罩壳、低速联轴器罩壳 | 1 | 2200*800*1000 | 260 | 205 | 木箱
4 | T0108-04 | 单向阀箱 | 单向阀DN250、气动控制装置 | 1 | 2070*500*1000 | 1100 | 1000 | 木箱
5 | T0108-05 | 工具箱 | 提升环、联轴器找中、悬挂装置、吊隔板工具、主汽阀装卸工具、假轴 | 1 | 3100*820*800 | 600 | 500 | 木箱
6 | T0108-06 | 汽机备件箱 | 汽机备件，齿轮箱备件等 | 1 | 1220*1220*1100 | 650 | 500 | 木箱
7 | T0108-07 | 阀门箱 | 电动调节阀、低速联轴器等 | 1 | 2440*2000*1300 | 3000 | 2500 | 木箱
8 | T0108-08 | 仪表箱 | 温度计、压力表、液位计，油滤芯 | 1 | 2440*1220*1100 | 1000 | 900 | 木箱
9 | T0108-09 | 轴封风机 | 轴封风机（2） | 1 | 1220*1220*1100 | 400 | 300 | 木箱
10 | T0108-10 | 油站箱 | 油站油箱（连体）、发电机润滑油管 | 1 | 8100*2970*3500 | 12543 | 11143 | 铁底盘木箱
11 | T0108-11 | 表面冷凝器箱 | 表面冷凝器 | 1 | 8700*3000*3000 | 27000 | 27000 | 裸装
12 | T0108-12 | 漏气冷凝器箱 | 漏气冷凝器、减温器（2个）节流孔板（2个）、空气过滤器 | 1 | 2900*1220*1400 | 1000 | 800 | 木箱
13 | T0108-13 | 排汽接管箱 | 排汽接管 | 1 | 1750*1150*15500 | 1000 | 1000 | 裸装
14 | T0108-14 | 排汽缩颈箱 | 排汽缩颈 | 1 | 6400*2200*1650 | 4500 | 4500 | 裸装
15 | T0108-15 | 低压加热器箱 | 低压加热器 | 1 | 4900*1280*1620 | 2600 | 2400 | 木箱
16 | T0108-16 | 过冷器箱 | 过冷器 | 1 | 4070*1070*1360 | 1280 | 1080 | 木箱
17 | T0108-17 | 疏水膨胀箱 | 疏水膨胀箱（1）、疏水膨胀箱配管（2） | 1 | 3480*1280*830 | 860 | 760 | 木箱
18 | T0108-18 | 弹簧支座 | 弹簧支座（4） | 1 | 1500*820*800 | 1026 | 976 | 木箱
19 | T0108-19 | 地脚螺栓箱 | 地脚螺栓箱M42*3-1870 | 1 | 2000*820*700 | 1500 | 1389 | 木箱
20 | T0108-20 | 现场仪表柜 | 现场仪表柜 | 1 | 1330*820*2250 | 350 | 260 | 木箱
21 | T0108-21 | 直流油泵控制柜 | 直流油泵控制柜（1） | 1 | 930*820*2100 | 300 | 200 | 木箱
22 | T0108-22 | MCC柜 | MCC1#柜、MCC2#柜 | 1 | 1730*820*2500 | 600 | 400 | 木箱
23 | T0108-23 | DEH柜、PLC柜 | DEH控制柜、PLC控制柜 | 1 | 1730*820*2500 | 600 | 400 | 木箱
24 | T0108-24 | 控制柜箱 | 盘车控制箱（1个）端子箱（5个）、电脑（1台） | 1 | 930*820*800 | 200 | 150 | 木箱
25 | T0108-25 | 汽机罩壳箱 | 汽机罩壳 | 1 | 3300*2400*2100 | 920 | 920 | 裸装
26 | T0108-26 | 凝结水泵箱1 | 凝结水泵1 | 1 | 1460*570*900 | 550 | 500 | 木箱
27 | T0108-27 | 凝结水泵箱2 | 凝结水泵2 | 1 | 1460*570*900 | 550 | 500 | 木箱
28 | T0108-28 | 射水抽汽器箱 | 射水抽汽器、 | 1 | 3280*870*970 | 2500 | 2000 | 木箱
29 | T0108-29 | 射水泵 | 射水泵（2） | 1 | 1220*1220*1100 | 450 | 400 | 木箱
30 | T0108-30 | 机旁母管箱 | 机旁进油管、机旁回油管等 | 1 | 5000*870*600 | 750 | 600 | 木箱
31 | T0108-31 | 发电机主机 | 发电机 | 1 | 6000*2900*2400 | 33100 | 30460 | 铁底盘木箱
32 | T0108-32 | 发电机空冷器 | 空冷器 | 1 | 3500*2450*1400 | 3540 | 2800 | 木箱
33 | T0108-33 | 发电机备件 | 轴瓦等 | 1 | 850*850*1000 | 570 | 500 | 木箱
34 | T0108-34 | 发电机出线箱 | 出线箱 | 1 | 1600*1220*1250 | 440 | 330 | 木箱
35 | T0108-35 | 发电机基础件 | 地脚螺栓等 | 1 | 2150*550*500 | 1030 | 960 | 木箱
36 | T0108-36 | 发电机接长轴 | 接长轴 | 1 | 2400*900*850 | 520 | 405 | 木箱
37 | T0108-37 | 励磁柜 | 励磁柜 | 1 | 920*720*2500 | 500 | 450 | 木箱
38 | T0108-38 | 高压柜 1GP | 高压柜 1GP | 1 | 1700*940*2550 | 650 | 600 | 木箱
39 | T0108-39 | 高压柜 2GP | 高压柜 2GP | 1 | 1700*940*2550 | 750 | 700 | 木箱
40 | T0108-40 | 高压柜 3GP | 高压柜 3GP | 1 | 1700*1140*2550 | 150 | 950 | 木箱
41 | T0108-41 | 高压柜 4GP | 高压柜 4GP | 1 | 1700*940*2550 | 750 | 700 | 木箱
42 | T0108-42 | 测控柜5GP | 测控柜5GP | 1 | 980*980*2500 | 550 | 500 | 木箱
43 | T0108-43 | 直流电源控制柜 | 直流电源控制柜 | 1 | 980*980*2500 | 400 | 350 | 木箱
43 | T0108-44 | 运载小车 | 运载小车 | 1 | 860*860*1060 | 200 | 150 | 木箱
44 | T0108-45 | 电阻箱 | 电阻箱 | 1 | 1050*1150*1650 | 200 | 150 | 木箱
|  | 合计 |  | 45 |  | 141239 | 130788
装箱清点： 质检： 日期： 年 月 日