黔东南州救灾物资储备库（黔东南州防汛抗旱物资储备库）货架托盘采购项目比选公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，黔东南州应急管理局拟对黔东南州救灾物资储备库（黔东南州防汛抗旱物资储备库）货架托盘采购进行公开比选，现邀请各潜在供应商进行比选，将有关事项公告如下：

一、比选项目概况

（一）项目名称：黔东南州救灾物资储备库（黔东南州防汛抗旱物资储备库）货架托盘采购项目。

（二）项目概况

1.采购内容：采购黔东南州救灾物资储备库（黔东南州防汛抗旱物资储备库）1、2号库二楼货架、托盘。

2.采购预算：人民币37.72万元；

3.最高限价：人民币37.72万元；

4.交货地点：采购人指定地点；

5.比选方式：现场比选。

二、对比选申请人的资格条件要求

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定

1.具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件（营业执照副本、组织机构代码证副本和税务登记证副本，或三证合一的营业执照）；不具备独立法人资格的分支机构参与投标的须有总公司授权，同时提供授权书的文件复印件或扫描件加盖投标供应商公章；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供承诺函或者2024年财务审计报告）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函）

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函）

5.参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法犯罪记录的书面声明（自行声明）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）其他类似效力要求

1.参加本次比选活动的比选申请人现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

2.本项目不接受联合体响应；

3.比选申请人在比选公告发布之日前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)中任一网站的失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单并进行承诺；如虚假提供相关材料一经发现取消其比选资格，并由虚假承诺企业承担由此造成的一切法律责任及后果。

4.法定代表人授权书原件及身份证复印件；

5.比选申请人与其他比选申请人之间，单位负责人不为同一人或者不存在直接控股、管理关系。

（三）本项目的特定资格要求

无

三、比选材料递交要求

递交的文件材料（加盖公章）应包括但不限于以下内容：

（一）法人授权委托书原件、法人及被委托人身份证复印件及联系电话；

（二）报价人资格条件所规定的相关材料；

（三）报价函；

（四）比选方案评审细则要求的相关材料；

（五）比选申请人认为有必要提交的资料。

复印件均加盖公章或骑缝章，所有材料密封包装，一式五份。

四、报名和比选时间

报名方式：采取网上报名方式，填写《报名表》（详见附件4），并将法定代表人持法定代表人身份证明原件及身份证复印件及合法有效的企业法人企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证（或者三证合一证照），法定代表人授权委托书（加盖公章），在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录的截图（加盖公章），相关材料扫描成PDF格式在报名截止时间之前投递到1427957532@qq.com邮箱。

报名时间：2025年5月20日—5月26日下午17时前。

比选时间：具体时间另行通知。如无单位参加报名或者没有达到比选条件的，我单位将采取其他方式进行采购不再组织比选。

投标材料提交截止时间：2025年5月26日下午17时。

五、联系方式

地点：黔东南州政府综合办公楼（凯里市北京东路11号）五楼黔东南州应急管理局516办公室。

联系人：郭女士 联系电话：0855-8566613

附件：1.采购清单及技术参数

2.比选办法

3.评分标准

       4.报名表

黔东南州应急管理局

2025年5月19日

附件1

一、货架安装工程采购内容、技术规格及参数

1、项目概述表

执行与本项目所采购内容相关的国家标准、行业标准、地方标准及其他相关标准、规范；

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 数量 | 简要需求 |
| 重型货架 | 套 | 128 | 立柱：90\*70\*2.0mm，横梁140\*50\*1.5mm |

如简要需求与详细技术需求不完全一致时以详细技术需求描述为准。

2、详细技术需求：

| 序号 | 名称 | 技术分项 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重型横梁货架 | 储存量 | 1500kg |
| 尺寸 | 2700\*1000\*H4500/5000 |
| 材质 | 攀钢、宝钢或武钢优质钢材Q235（或SS400同等材质）（提供所用钢材厂家2020年度的“产品质量证明书”一份） |
| 框架 | 瓶颈式截面MFN (90\*70\*2.0mm) 层高调节间距单格孔距75mm安全系数为1.9，最大挠度为H/1000（最大挠度不超过16mm）；栓栓采用高强度8.8级镀锌M10\*50螺丝 |
| 横梁 | 型梁：MB2700mm; (140\*50\*1.5mm)最大挠度为L/200，安全系数为1.68；焊接工艺：采用高质量焊丝通过CO2气体保护焊接； |
| 表面处理 | 环氧树脂静电粉末喷涂，固化温度≥180℃，涂装前产品经过酸洗、磷化等七道工序进行严格处理，处理后的钢材表面符合St2级的要求涂层厚度60~80微米，附着力≥2级、表面硬度2H铅笔无划痕，耐盐雾腐蚀性500H以上。 |
| 标准颜色 | 框架：天蓝横梁：桔红 |
| 深度 | 单排货架深度: 1000mm双排货架深度：2300mm |
| 设计计算验收基础 | 力学承载计算依据：采用有限元分析（北京大学力学系SAP84解算内核）计算来确保货架系统的刚度、强度及稳定性。生产及验收标准：国家标准GB/T27924-2011GB/T28576-2012行业标准WB/T1045-2012WB/T1042-2012WB/T1044-2012 |
| 其他 | 1、货架通过膨胀螺栓固定于地面2、横梁上下75mm可调3、每根横梁配有二个安全销4、质保期：3年 |

二、托盘安装工程规格参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量（个） | 规格 |
| 托盘 | 674 | 网格川字型四向进叉式：1、规格：（长）1200\*（宽）1000\*（高）150mm。2、托盘重量26.3斤。3、托盘承载：静载4吨、动载1.5吨、货架0.8吨。4、材质：PE5、托盘颜色：天蓝6、托盘侧面为客服商标区域，可定制客服商标等信息。 |

备注：货架、托盘可以到州救灾物资储备库现场参考量尺寸。

附件2

比 选 办 法

由业主单位组织本单位相关人员组成评审小组，推选出一名评审组长，由评审组长按照以下流程组织评审：

1.投标人应在提交响应文件截止时间前将密封后的响应文件提交给招标人。凡在响应文件提交截止时间过后送达的响应文件招标人不予受理，更不得参加比选。

2.比选人不再对响应文件举行单独的开封仪式，在评审小组在场的情况下当场开封、当场评比。

3.本项目评审由黔东南州应急管理局抽人组成比选小组，对投标人、投标文件等进行资格审查。

4.黔东南州应急局局机关纪检监察同志负责对该项目比选过程进行监督（联系人：吴先生；监督电话：0855-8233282）

5.资格审查

5.1.法律文件及资质

5.1.1法定代表人授权委托书；

5.1.2投标人必须具有合法有效的企业法人企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证（或者三证合一证照）（必备）（副本）；

初步审查表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 投标人名称资格要求 | 投标人 |
| 1 | 经营资格审查 | 具有合法有效的企业法人企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证 （或者三证合一证照）（必备）（副本）； |  |
| 2 | 法定代表人授权委托书 |  |
| 3 | 其他 | 在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中（提供截图） |  |

5.2.其他承诺

5.2.1投标人须承诺完全响应采购人要求；

5.2.2投标人须承诺提供资料真实性；

6.比选方式

比选小组会在完成资格审查后，对资格审查合格的参选单位进行比选。

比选小组只对资格审查合格的响应文件进行综合评分。按照各投标人综合得分由高到低顺序进行排序，按排序选择第一名作为合作方，若出现综合得分相同的按企业技术部分得分高低进行排序，得分高者作为合作方，若技术部分得分仍然相同，按企业抽签顺序排名在前的作为合作方。

7.确定比选成交人及公示

评审结束后，评审委员会按程序确定成交候选人后在三个工作日内公布中选结果，在黔东南州应急管理局官网进行公示。

附件3

评 分 标 准

一、比选打分办法

（一）综合评分法

每位比选人员独立逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围。

（二）以各比选人员的综合评分的算术平均值，按照得分的高低顺序排列。

二、评分标准

（一）报价部分（60分）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分项目 | 评分标准 | 分值范围 |
| 投标报价（60分） | 符合采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标报价得分为满分60分。其他供应商的投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×60%×100 | 0-60 |

（二）技术部分（20分）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分项目 | 评分标准 | 分值范围 |
| 技术参数响应（20分） | 投标人需针对《 采购清单及技术参数》中技术参数逐条响应，提供参数偏离表，完全符合招标文件要求没有负偏离的得20分；投标货物参数与招标文件要求有负偏离的，每负偏离一项扣2分，本项最高扣20分。以投标文件中技术偏离表以及技术参数中要求提供的有关证明材料的内容描述进行认定，未提供或不符合要求均视为负偏离。 | 0-20 |

（三）商务部分（20分）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分项目 | 评分标准 | 分值范围 |
| 售后服务承诺 | 质保期承诺（2分）：在质保期3年的基础上，每增加1年得2分，最高2分。服务质量承诺（2分）:供应商须单独承诺本项目售后服务必须由中标人自行负责，不得转包、授权给第三方进行完成；供应商不是生产厂家的，需提供生产厂家售后授权书，并加盖供应商公章。提供承诺书得2分，不提供不得分。服务响应时间承诺（1分）：质保期内除易损件外都是免费维修，接到采购人通知后1小时以内响应，4小时以内技术人员赶到服务现场的并能及时解决问题；如果相关问题在24小时内无法解决，中标方需提供替代设备给采购方使用直至问题处理完毕；若中标方未能履行售后服务的，采购方有权委托第三方履行相关业务，因此产生的费用，由中标方承担。提供承诺书得1分，不提供不得分。投标诚信承诺（1分）：承诺所有投标资料及所投产品技术参数没有弄虚作假，采购人有权对投标人的投标资料进行核实真伪，如有弄虚作假行为、取消中标人资格并报主管部门进行处理，投标人须对以上内容做出诚信承诺。提供承诺书得1分，不提供不得分。 | 0-6 |
| 供货方案 | 根据投标人提供的供货方案(包含但不限于装卸运输管理方案、保护措施全面性完整性、运送过程损坏赔偿方案的说明、验收及合理化建议等）进行综合评分。1.方案科学、合理、项目针对性强，内容完整，表述正确，完全满足采购人使用意图、符合项目实际需求的得4分；2.方案内容基本完整，能满足项目需求，可行性和操作性强基本符合项目需求的得3分；3.提供方案，不完整但基本满足要求，对项目内容理解较差的得1分；4.未提供方案，得0分。 | 0-4 |
| 售后服务方案 | 投标人对该项目拟定整体的售后服务方案，包括技术培训、操作规则、售后响应时间，维修换货的处理方式，若遇设备问题需返厂维修的详细说明得可行性高得3分；方案针对性、全面性、专业性一般、可行性一般的，得2分方案针对性、全面性、专业性较差、无可行性的， 得1分；未提供方案，得0分。 | 0-3 |
| 中标承诺 | 中标承诺：1、不允许其他单位或个人以本企业的名义承揽该项目；2、不将该项目转包；3、投标人需承诺在实施过程中，保证不得因投标人自身的原因停工，造成供货期延误。提供承诺书得3分，不提供不得分。注：此项承诺书原件需盖单位公章及法定代表人本人签字和加盖法定代表人本人印章，法定代表人未签字或未盖法定代表人印章的，按未提供承诺书处理。 | 0-3 |
| 企业实力 | 政采业绩（2分）：供应商提供2023年至今类似业绩，提供一个的1分，本项最高2分。注：业绩须提供完整的采购合同(或协议或中标通知书）复印件或扫描件加盖供应商公章。市场能力（1分）：所投制造商企业2024年度全国销量排名、占有率、品牌知名度，投标人按排名从高到低分别得1分，其余不得分。注：提供相关证明材料并加盖投标人公章。工厂荣誉（1分）：所投制造商近2年连续（2023年-2024年）入选国家工信部绿色制造名单，获得绿色工厂称号，得1分；不满足不得分。注：需提供相关证明材料并加盖投标人公章。 | 0-4 |

注：以上承诺书需提供原件扫描件。

三、评审总得分计算方法

 评审总得分＝(F1＋F2＋F3＋……＋Fn)/n

 F1、F2……Fn分别为比选小组每个实际打分人员对报价+商务+技术部分总分；

 n为比选小组成员人数（实际打分人数，监督人员和比选当天工作人员不打分）

注：除报价分外，其他分数打分均为整数，计算最终得分保留小数两位。

四、排序原则

按评审得分由高到低顺序排序。按照各投标人综合得分由高到低顺序进行排序，按排序选择第一名作为合作方，若出现综合得分相同的按企业技术部分得分高低进行排序，得分高的作为合作方，若技术部分得分仍然相同，按企业抽签顺序排名在前的作为合作方。

附件4

报 名 表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称(必填） |  |
| 单位名称(必填） | （加盖公章） |
| 纳税人识别号（必填） |  |
| 单位地址(必填） |  |
| 联系人(必填） |  |
| 联系人移动电话(必填） |  |
| 单位固定电话（若有） |  |
| 电子邮箱(必填） |  |
| 备注 |  |