攀枝花市蜀物致远物流发展有限公司

冷链设施设备等物资采购项目

比选文件

比选人：攀枝花市蜀物致远物流发展有限公司

2025年7月

目  录

第一章  比选公告	3

第二章  比选申请人须知	8

第三章  评审办法	15

第四章  合同条款及格式	22

第五章  工程量清单说明及清单	34

第六章  比选申请文件格式	39

- 第一章 比选公告

一、项目简介

1.项目名称：冷链设施设备等物资采购项目

2.项目地点：四川省自贡市自流井区丹阳大街东侧

3.项目概况：招标人（攀枝花市蜀物致远物流发展有限公司）拟采购冷链设施设备等物资一批，以公开比选方式进行采购，兹符合本次比选要求的意向投标人参加比选。

4.采购内容：具体内容见第五章冷链设施设备等物资清单。

5.供货期限：暂定30个自然日，设备供应需按在建项目进度要求。

6.供货要求：比选申请人按照招标人要求的时间节点进行供货，所供货物应满足国家质量标准、相关行业验收标准、比选文件和项目设计要求，并负责将货物运送至指定地点（四川省自贡市自流井区丹阳大街东侧），并交予招标人。交货之前的一切费用、责任、风险由比选申请人承担。

7.招标限价：261万元。

8.报价要求：

①比选申请人应对报价进行严格的费用预算。所有参加本次比选的第三方机构应充分计算和考虑其完成项目需要支付的各项费用并计入比选报价总价。

②本次比选报价，为完成本采购的包干总价，具体内容详见第四章主要合同条款。

③比选申请人的报价应费用适中，不得以低于成本的报价进行恶性竞争。

④限价：最高限价不超过人民币 261 万元。

二、比选申请人参加本次比选活动应具备下列条件

（一）比选单位资质要求：

1、具有独立承担民事责任的能力，且全额实缴注册资本金；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、若比选申请人为生产厂家须具有履行合同所必须的生产设备，若为贸易商须具有品牌代理销售资质；

4、依法缴纳税收和社会保障资金；

5、2022年7月1日至今，在经营活动中没有重大违法记录；

6、项目负责人具备机电工程专业二级及以上建造师执业资格，同时具备有效的安全生产考核合格证书（B证）；

7、企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图或提供承诺函（承诺领取成交通知书之日起 10 个工作日内完成外省企业入川备案事宜，否则采购人有权取消其成交意向投标人资格）；

8、资质证书均处于有效期内。

9、自2022年7月1日至2025年6月30日，具有至少一个冷库制冷设备供货或供货+安装的单一合同金额不低于300万元业绩。

（二）财务要求：未处于财产被接管、冻结、破产状态。

（三）信誉要求：比选申请人参加采购活动前三年（2022年7月1日至2025年6月30日）内，在经营活动中没有重大违法记录；未被“信用中国”网站 ( www.creditchina.gov.cn ）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人记录名单。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（五）本次招标不接受联合体投标。

三、比选文件获取方式：

1.本次比选公告、比选文件同时在四川蜀物智采平台（https://scjt.tabe.cn/）发布。

2.比选申请人需将①报名表（见附件1）；②营业执照复印件（复印件须加盖公章）③资质文件（复印件须加盖公章）④品牌代理证明，发送至攀枝花市蜀物致远物流发展有限公司薛先生邮箱（81204255@qq.com），比选人将对比选申请人资质进行初审，审核结果通过81204255@qq.com进行反馈，审核通过后方可参加此次投标。比选人申请人提交报名资料截止时间为：2025年 7 月 22 日24：00，逾期将不予受理。

3.比选申请人应在比选期间适时关注四川蜀物智采平台（https://scjt.tabe.cn/）指定网站和报名邮箱，及时下载比选补遗书（如有）相关内容，比选人不再另行通知。查阅下载过程如有问题或疑问请及时与比选人联系；逾期未联系的，比选人视为比选申请人无任何问题，或是已收到或默认已收到，否则造成的一切后果由比选申请人自负。

四、递交比选申请文件截止时间：2025年7月24日10:00分（北京时间）。

五、递交比选申请文件地点：比选申请文件必须在递交比选申请文件截止时间前送达比选地点。逾期送达、密封和标注错误的比选申请文件，恕不接收。

比选地点：成都市青羊区光华北五路266号青羊总部经济基地5楼园区发展有限公司（本次比选不接受邮寄形式的比选申请文件）。

六、开标

2025年7月24日10:00分（北京时间）在成都市青羊区光华北五路266号青羊总部经济基地5楼园区发展有限公司会议室开标。

七、联系方式

招 标 人：攀枝花市蜀物致远物流发展有限公司

地    址：成都市青羊区光华北五路266号青羊总部经济基地5楼

联 系 人： 薛先生

联系电话：15196640163

时间：2025年 7 月 17日

附件1：

冷链设施设备等物资采购项目

报名信息表

| 报名单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照编号 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  |  | 身份证编号 |  |  |  |
| 授权委托人姓名 ## （若有，需附授权委托书及法人及被授权人身份证复印件及被） |  |  | 身份证编号 |  |  |  |
| 联系电话 电子邮箱 | 公司座机 |  |  | 传真 |  |  |
|  | 联系人手机 |  |  |  |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 我公司承诺:本表所填写信息与提交的报名资料及相关证明材料内容一致,提交的报名资料及相关证明材料真实合法、招标人有权对我公司提交的资料进行复查，我公司愿意承担因提供虚假资料而造成的一切责任（包括取消投标资格、通报批评、行政处罚、市场禁入、赔偿损失等）。 法定代表人或委托人： （签字盖章） 报名时间: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

- 第二章 比选申请人须知

### 一、比选申请人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 比选人：攀枝花市蜀物致远物流发展有限公司 公司地址：四川省攀枝花市西区苏铁中路315号 联系人：薛先生 联系电话：15196640163 |
| 2 | 比选代理机构 | / |
| 3 | 比选项目名称 | 攀枝花市蜀物致远物流发展有限公司--冷链设施设备等物资采购项目 |
| 4 | 资金来源及比例 | 企业自筹、100% |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 比选范围 | 见比选公告 |
| 7 | 交货期 | 暂定30日历天，设备供应需按在建项目进度要求。 |
| 8 | 技术性能指标 | 符合国家、相关行业验收标准及本比选文件技术要求和项目设计要求，达到合格要求。 |
| 9 | 比选申请人资质条件、能力、信誉 | 资质要求：详见附录1。 业绩要求：详见附录2。 信誉要求：详见附录3。 人员要求：详见附录4。 |
| 10 | 是否接受联合体比选 | R不接受 □接受，详见比选公告。 |
| 11 | 构成比选文件的其他资料 | （1）比选人发出的其他技术资料； （2）比选人发出的比选答疑纪要和补遗文件等。 |
| 12 | 比选申请人提出澄清问题的截止时间和形式 | 时间：递交比选申请文件截止时间2天前。 |
|  |  | 形式：以邮件形式提出异议（超过申请时间则无效） |
| 13 | 比选人发出比选文件澄清的截止时间和形式 | 比选申请文件递交截止之日3日前，比选人将以补遗书或通知书的形式在四川蜀物智采平台（https://scjt.tabe.cn/）发布，由比选申请人自行下载，比选申请人收到澄清后，不再向比选人发出确认函。如有问题，比选申请人应及时同比选人电话联系，如逾期未联系的，比选人视为收到或默认已收到。否则，一切后果由比选申请人自负。 |
| 14 | 比选申请人确认收到比选文件澄清 | 时间：/。 |
|  |  | 形式：无须确认。比选申请人应实时关注补遗书发布媒介，并及时下载澄清内容。因比选申请人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由比选申请人自行承担。 |
| 15 | 比选人发出比选文件修改的截止时间和形式 | 同本须知前附表第13款。 |
| 16 | 比选申请人确认收到比选文件修改 | 时间：/。 |
|  |  | 形式：由比选申请人从比选人指定网站上自行查阅与下载，不要求比选申请人向比选人发出确认函。 |
| 17 | 构成比选申请文件的其他资料 | （1）具有编号的补遗书(如有)； （2）比选申请人认为应附的其它资料。 |
| 18 | 最高比选限价 | 最高限价： 261 万元（含税）。超出限价的报价无效 |
| 19 | 比选有效期 | 60个自然日 |
| 20 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 |
| 21 | 比选申请人基本情况 | 所附证明材料详见比选申请文件格式。 |
| 22 | 近年财务状况的要求 | 未处于财产被接管、冻结、破产状态。 |
| 23 | 类似项目情况 | 所附证明材料详见比选申请文件格式。 |
| 24 | 近年诉讼年份要求 | 无 |
| 25 | 是否允许递交备选比选方案 | ☑不允许 |
| 26 | 比选申请文件份数及其他要求 | 比选申请文件须胶印装订成册并加盖公章（正本、副本各一本） |
| 27 | 比选截止时间 | 见比选公告 |
| 28 | 递交比选申请文件地点 | 见比选公告 |
| 29 | 比选时间和地点 | 开标时间：同比选申请截止时间 开标地点：同比选公告 |
| 30 | 评审委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人 |
| 31 | 评审委员会推荐中选候选人的人数 | 推荐的中选候选人的人数为1-3名 |
| 32 | 中选候选人公示媒介及期限 | 比选人在收到评标报告之日起3日内，由比选人将评审结果即评审委员会推荐中选候选人名单在四川蜀物智采平台（https://scjt.tabe.cn/）发布。公示 3日以接受社会公开监督。比选申请人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中选候选人公示期间提出。 |
| 33 | 不良行为记录 | 不良行为记录是指：（一）在比选活动中，有行贿、受贿行为的；（二）在比选活动中有串标、围标、抬标等违法行为的；（三）在比选活动中，有泄露应保密的资料、信息等或采用不正当手段获取有关保密资料等行为的；（四）有提供虚假证明或资料、出具虚假报告或签单等弄虚作假行为的；（五）比选申请中选后，有非法转包、违法分包等行为的；（六）不按合同规定履行义务（因不可抗力引起的除外），情节严重的；（七）其他被各比选活动行业监管部门做出“公示期内不得参加招投标活动”处理的不良行为。上述（一）至（七）项不良行为记录公示中未注明公示期限的，按公示一年计，从做出记录公示决定之日算起。 |
| 34 | 解释权 | 构成本比选文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以合同条款约定的优先顺序解释；除比选文件中有特别规定外，仅适用于比选阶段的规定，按比选申请人须知前附表、比选申请人须知、比选公告、评审办法、供货要求、比选申请文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由比选人负责解释。 |
| 35 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。即： （1）单价和总价都只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。 （2）开标记录表中记录的比选报价、比选申请文件中比选函的比选总报价（大写）和报价汇总表中的总价金额，三者应完全一致（按要求小数点后四舍五入的除外）。 |
| 36 | 比选申请文件的真实性要求 | （1）比选申请人所递交的比选申请文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。 （2）比选申请人声明不存在限制比选情形但被发现存在限制比选情形的，构成隐瞒，属于虚假比选行为。 （3）如比选申请文件存在虚假，在评标阶段，评审委员会应将该比选申请文件作否决比选处理；中选候选人确定后发现的，比选人和招比选行政监督部门可以取消中选候选人或中选资格。 |
| 37 | 监督 | 四川蜀道物流园区发展有限公司（联系电话： 17780389538 ）对本次比选活动实施监督。 |
| 38 | 签字盖章要求 | 比选文件中要求签字的地方，比选申请人应签字在相应地方签字盖章。 |

#### 附录1  资格审查条件（资质最低要求）

资质等级要求

投标人具有独立法人资格，持有有效的营业执照，基本账户开户许可证或基本存款账户信息，未处于财产被接管、冻结、破产状态。 具有独立承担民事责任的能力，且全额实缴注册资本金； 若投标申请人为生产厂家须具有履行合同所必须的生产设备，若为贸易商须具有品牌代理销售资质； 依法缴纳税收和社会保障资金； 2022年7月1日至今，在经营活动中没有重大违法记录； 企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图或提供承诺函（承诺领取成交通知书之日起 10 个工作日内完成外省企业入川备案事宜，否则采购人有权取消其成交意向投标人资格）； 资质证书均处于有效期内。

#### 附录2 资格审查条件（业绩最低条件要求）

业绩要求

投标人具有至少一个自2022年7月1日至2025年6月30日期间冷库制冷设备供货或供货+安装的单一合同金额不低于300万元业绩。

#### 附录3  资格审查条件(信誉最低要求)

信誉要求

（1）对通过“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn）中查询为严重违法失信企业的投标人，本次招标不接受其投标。 （2）对通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/shixin/”，被列为失信被执行人的投标人，不得参加投标。 （3）在2022年7月1日至本项目投标截止日期间，投标人（单位）、法定代表人、项目负责人被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪的，不得参加投标。（投标人须提交无行贿犯罪的承诺函）。

#### 附录4  资格审查条件(主要人员最低要求)

主要人员最低要求

项目负责人具备机电工程专业二级及以上建造师执业资格，同时具备有效的安全生产考核合格证书（B证）； 提供投标截止月上月或上上月前半年在其投标单位连续参加社保的有效证明材料。

- 第三章  评审办法

1.总则

1.1根据相关法律、法规、规章、制度，结合本比选项目特点制定本方法。

1.2比选工作评审小组由比选人负责组织，按照四川蜀道物流集团有限公司招标采购管理办法和四川蜀道物流园区发展有限公司相关规定依法依规组建。

1.3比选工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的程序和标准对待所有的比选申请人。

1.4评审小组按照比选文件规定的程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解比选文件，确定比选文件内容是否违反国家有关强制性规定或者比选文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求比选人对比选文件作出解释；

（二）审查比选申请人比选申请文件是否满足比选文件要求，并作出公正评价；

（三）根据需要要求比选申请人对比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交比选申请人候选人，或者受比选人委托直接确定成交比选申请人；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5（实质性要求）评审过程独立、保密。比选申请人非法干预评审过程的，其比选申请文件作无效处理。

2.程序

2.1审查比选文件和停止评审。

2.1.1评审小组正式评审前，应当对比选文件进行熟悉和理解，内容主要包括比选文件中比选申请人资格条件要求、比选项目技术、服务和商务要求、评审办法和标准等。

2.1.2本比选文件有下列情形之一的，评审小组应当停止评审：

（1）比选文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）比选文件明显以不合理条件对比选申请人实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）比选文件载明的成交原则不合法的；

（4）比选文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.3出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，评审小组应当向比选人书面说明情况。除本条规定的情形外，评审小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2初步评审。

2.2.1初步评审明细表

| 评审项 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审标准 | 比选申请人名称 | 与营业执照一致 |
|  | 副本份数 | 比选申请文件须胶印装订成册并加盖公章（正本、副本各一本） |
|  | 签字、盖章 | 符合第二章前附表要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一组有效报价 |
|  | 授权委托书或法定代表人身份证明 | 符合第六章申请文件格式要求 |
|  | 结论 | “通过”或“不通过” |
| 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章附录一规定，所附证明材料符合第六章申请文件格式要求 |
|  | 资质要求 | 符合第二章附录一规定，所附证明材料符合第六章申请文件格式要求 |
|  | 业绩要求 | 符合第二章附录二规定，所附证明材料符合第六章申请文件格式要求 |
|  | 信誉要求 | 符合第二章附录三，所附证明材料符合第六章申请文件格式要求 |
|  | 主要人员要求 | 符合第二章附录四，所附证明材料符合第六章申请文件格式要求 |
|  | 结论 | “通过”或“不通过” |
| 响应性评审标准 | 最高限价 | 符合第二章前附表要求 |
|  | 比选有效期 | 符合第二章前附表要求 |
|  | 供货要求 | 符合第一章第一节规定，所附证明材料符合第六章申请文件格式要求 |
|  | 其他要求 | 符合第六章申请文件格式要求 |
|  | 结论 | “通过”或“不通过” |

2.2.2资格性审查结束后，评审小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的比选申请人，评审小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.2.3评审小组应依据比选文件规定的实质性要求，对符合资格的比选申请文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定名单。

2.2.4比选人或者比选代理机构宣布未通过资格性审查的比选申请人名单时，应当告知比选申请人未通过审查的原因。

2.3详细评审

2.3.1 评审小组按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2.3.2评审小组发现比选申请人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，低于最高限价的85%，可能会被评审小组认定为低于成本报价。应当要求该比选申请人作出书面说明并提供相应的证明材料。比选申请人不能合理说明或者不能提供充分的相应证明材料的，评审小组应当认定该比选申请人以低于成本报价，并否决其报价。

2.3.3 澄清

（1） 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求比选申请人对比选申请文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。不接受比选申请人主动提出的澄清、说明或补正。

（2）澄清、说明或补正不得超出比选文件的范围且不得改变比选申请文件的实质性内容，并构成比选申请文件的组成部分。

（3）评审小组会对比选申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

2.4评标结果

2.4.1 评审小组会按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人，并标明排序。

2.4.2 评审小组完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告和成交选人名单。

3.综合评分

3.1本次综合评分的因素分别是：报价、综合实力、业绩、人员、供货方案等。

3.2除价格因素外，评审小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效比选申请人的比选申请文件进行评价、打分。每个有效比选申请人的比选申请文件得分的算数平均值为其最终得分。

3.3综合评分明细表

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 60分 | 1.评审基准价 ①所有有效投标人（即为通过初步评审及投标报价评审）投标报价的算术平均值（保留两位小数，第三位四舍五入）为评审基准价。 ②报价有修正的，以修正后的报价为准。 ③投标报价超过最高投标限价的为无效报价，做否决投标处理。 2.计算方法 当投标人的投标报价等于评标基准价的，得满分60分，其余投标报价与评标基准价相比，每上浮1%，扣0.5分，每下浮1%，扣0.5分，扣完为止。 计算公式：投标报价得分=60-¦（投标人投标报价-评标基准价）/评标基准价×100%¦×扣减分值 举例：投标人A：310万元 投标人B：300万元， 投标人C：280万元， 评标基准价=（310+300+280）÷3=296.67万元； 各投标人得分情况如下： A=60-¦（310-296.67）/296.67×100¦×0.5=60-2.25=57.75分 B=60-¦（300-296.67）/296.67×100¦×0.5=60-0.56=59.44分 C=60-¦（280-296.67）/296.67×100¦×0.5=60-2.81=57.19分 注:1.本项目报价评审均以投标含税总价做为评审的依据。 2.得分四舍五入，保留两位小数。 |
| 2 | 企业综合实力8分 | 1.投标人具备有效的质量管理体系认证证书的得2分； 2.投标人具备有效的环境管理体系认证证书的得2分； 3.投标人具备有效的职业健康安全管理体系认证证书的得2分。 4、投标人具备有效的国家建设行政主管部门颁发的特种设备生产许可证（压力管道安装GC2）资质的得2分。 |
| 3 | 技术方案 27 分 | 供货方案 16分 根据投标人对本项目的设备生产、检验、装车、卸车、有无详细方案、有无专人负责跟踪与协调，有无应急处置方案等，制定具体实施方案，明确交货地点与时间节点、总体责任人，根据方案和具体实施流程的全面性、可行性进行综合评价。 【优】:12-16分；【良】:8-11分；【一般】4-7分 |
|  |  | 售后服务方案 11分 投标人应根据本次采购货物的类型制定售后服务方案，售后服务内容涉及本次采购产品的所有类型，包括售后服务承诺、货品的替换方案、电话回访、产品的维修更换、售后服务网点、服务人员的安排等。方案措施详细具体，针对性强，能完全满足本项目售后服务需求。根据方案和具体实施流程的全面性、可行性进行综合评价。 【优】:9-11分；【良】:5-8分；【一般】2-4分 |
| 4 | 项目管理团队2分 | 1、拟任本项目负责人具有机电工程二级或以上注册建造师证书、且同时带B、C证的得2分，提供证书复印件和投标截止前六个月社保证明并盖公司鲜章。 |
| 5 | 业绩 3分 | 1、投标人2022年7月1日至今，每具有1个冷库设备供货或者供货+安装业绩超300万元的项目得1分，本项最多得3分。 注：①证明材料须提供合同复印件； |

合计100分

- 第四章  合同条款及格式（模板）

冷库设备买卖合同

- 合同签订地： 四川成都                      合同编号：

- 甲方：攀枝花市蜀物致远物流发展有限公司

- 乙方：****公司

- 甲方需采购蜀物自贡冷链物流园项目所需冷库设备及相关物资，根据甲方招标结果乙方确定为供应商。根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，为明确双方的权利和义务，就该项目的冷库设备供货事宜，在平等互利、诚实信用、自愿协商的基础上，就甲方向乙方采购冷库设备事宜达成本合同，以兹共同信守。

- 第一条、合同组成

- 1、构成本合同的其他文件：

（1）合同补充协议。

（2）材料价格确认文件。

（3）其他合同文件。

- 2、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准（本合同正文效力优先于其他文件）。

- 第二条、材料名称、规格型号、单位、数量、金额、价格。

| 序号 | 物资名称 | 规格型号（仅供参考） | 计量单位 | 暂估数量 | 综合不含税到场单价（元） | 不含税到场金额小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷主机 | 4并联R507螺杆机组HSN-7471-75 | 套 | 1.0 |  |  |
| 2 | 制冷主机 | 4并联R507螺杆机组HSK-6451-50 | 台 | 1.0 |  |  |
| 3 | 制冷主机 | 二并联R507螺杆机组HSK-6451-50 | 台 | 1.0 |  |  |
| 4 | 冷风机 | TIM35.9/632E | 台 | 8.0 |  |  |
| 5 | 冷风机 | TIM25.2/503E | 台 | 10.0 |  |  |
| 6 | 冷风机 | TIH23.4/502E | 台 | 9.0 |  |  |
| 7 | 冷风机 | TCH19.5/502E | 台 | 6.0 |  |  |
| 8 | 冷风机 | TCH22.3/502E | 台 | 4.0 |  |  |
| 9 | 冷风机 | TCH22.3/502E | 台 | 8.0 |  |  |
| 10 | 蒸发冷 | CAS-1200 | 套 | 1.0 |  |  |
| 11 | 蒸发冷 | CAS-1000 | 套 | 1.0 |  |  |
| 12 | 蒸发冷 | CAS-500 | 套 | 1.0 |  |  |
| 13 | 温控柜 |  | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 制冷剂 R507 |  | kg | 3750 |  |  |
| 不含税到场金额合计（小写） |  |  |  |  |  |  |
| 13%增值税税金（小写） |  |  |  |  |  |  |
| 含税到场金额合计（小写） |  |  |  |  |  |  |
| 含税到场金额合计（大写） |  |  |  |  |  |  |

- 注：1.表中数量为暂时供应数量，最终结算供货数量以甲方实际验收合格数量为准。若甲方采购数量低于本合同数量，乙方不得以任何理由和其他任何方式追究甲方责任。

- 2.表中单价应为综合到场不含税单价（含材料费、运输费、装卸费、过路过桥费、超载超限检查费、垫支成本、损耗、管理费、利润、保险、安全、环保和其他损失及合同明示或暗示风险费用等相关费用）。

- 3.在供货期间价格不作调整。

- 第三条、质量要求及技术参数

- 1、质量要求：

- （1）乙方对其产品的质量及其技术指导、售前售后的服务提供保证，并遵守国家有关法律法规的规定。因乙方提供的产品引起的质量问题，由乙方负责赔偿并承担相应责任。

- （2）如在使用过程中发现乙方产品质量问题，乙方必须在接到通知后24小时内，派人到现场进行处理。

（3）质量保证期：在正常使用的情况下，从验收合格之日开始计算，质保期为26个月。

- 2、技术参数：

- （1）所有设备、物资技术和质量要求应满足四川三江交通建设工程有限公司蜀物自贡冷链物流园项目设计要求。

- （2）输送流体用无缝钢管按GB/T8163-2018标准执行。

- （3）钢制对焊管件按GB/T12459-2017和GB/T13401-2017标准执行。

- （4）低温管道用无缝钢管按GB/T18984-2016标准执行。

- （5）压力容器按TSG 21-2016标准执行。

- （6）制冷剂按GB/T 7373-2006标准执行。

- （7）如在本合同有效期内国家颁布了新标准或对上述标准进行了修订，则应按照新标准或修订后的标准执行。

- 第四条、交货时间、方式及地点

- 1、交货时间：按甲方要求的供货时间。

- 乙方根据甲方现场实际需求，分批次进场设备，并进行相应的其他准备。

- 2、交货地点：四川省自贡市自流井区丹阳大街东侧。

3、乙方在合同签订后，收到甲方通知开始供货，并提供送货单、合格证、检验报告、压力容器证书、使用说明书、有撬装设计的还须提供撬装证书等，将货物运输至甲方指定地点，由甲方现场收货人员联合监理等相关人员进行数量、质量验收，按所送货物质量检验（验收方法按本合同第五条执行）合格且无异议的实际数量开具验收单（或收货单）并签字确认。

- 第五条、质量验收方法

- 1、制冷主机（4并联R507螺杆机组HSN-7471-75）：工况：-30/40℃带经济器，制冷量：369.2kW,功率：244.4kW,集成系统；热虹吸，油分离器，排气压力调节阀；整机带撬装证。

- 2、制冷主机（4并联R507螺杆机组HSK-6451-50）：-10/40℃带经济器，制冷量：324.4kW,功率:140.4kW，集成系统；油分离器，排气压力调节阀；整机带撬装证。

- 3、制冷主机（二并联R507螺杆机组HSK-6451-50）：-10/40℃带经济器，制冷量：162.2kW,功率：70.2kW,集成系统；油分离器，排气压力调节阀；整机带撬装证。

- 4、冷风机（TIM35.9/632E）：标准工况-23℃库温，管容积47dm³,翅片距6mm,制冷量：35.9KW，风量：28090，运行重量：460kg，水冲霜。

- 5、冷风机（TIM25.2/503E）：标准工况-23℃库温，管容积31.4dm³,翅片距6mm,制冷量：25.2KW，风量：21330，运行重量：290kg，水冲霜。

- 6、冷风机（TIH23.4/502E）：标准工况-2℃库温，管容积16.3dm³,翅片距4mm,制冷量：23.4KW，风量：14100，运行重量：176kg，水冲霜。

- 7、冷风机（TCH19.5/502E）：准工况-2℃库温，管容积11.7dm³,翅片距4mm,制冷量：19.5KW，风量：12960，运行重量：176kg，水冲霜

- 8、冷风机（TCH22.3/502E）：标准工况0℃库温，管容积14dm³,翅片距4mm,  制冷量：22.3KW，风量：11880，运行重量：192kg，水冲霜。

- 9、冷风机（TCH22.3/502E）：标准工况0℃库温，管容积14dm³,翅片距4mm,  制冷量：22.3KW，风量：11880，运行重量：193kg，自然化霜。

- 10、蒸发冷（CAS1200）：低温库使用，标准排热量不低于1200kW，功率：8kW，运行重量8.8t。

- 11、蒸发冷（CAS1000）：高温库使用，标准排热量不低于1000kW，功率：8kW，运行重量8.2t。

- 12、蒸发冷（CAS500）：穿堂使用，标准排热量不低于500kW，功率：4kW，运行重量4.1t。

- 13、温控柜：电控柜防护等级采用IP54，具备防尘,防潮,防锈,密封良好等特性，且配置散热风扇，保证电气元件正常运行。柜体铭牌,按钮及指示灯标识，耐久不脱落；电控柜内置PLC（CPU,输入输出模块）,触摸屏（彩色）,断路器,漏电断路器,交流接触器,热继电器,交换机等；电控柜设有动力线路断电报警装置，预留报警触点，用于客户接通远程报警装置。断路器,接触器,热继电器和中间继电器；冷风机配备漏电保护断路器可手动或自动融霜；断路器，接触器，热继电器均采用施耐德标准款元器件，其他辅助电气为安全可靠的名牌产品，远程控制系统,手机APP；温度显示精度：0.1℃，一用一备温度传感器将采集冷库内温度，通过变送器将采集量信号传送到模拟量模块内，模拟量模块将数据传送PLC-cpu处运算处理数据。PLC-cpu根据内置逻辑自动判断是否需要做冷库降温，到达设定的开机温度开机，PLC给压缩机组，冷凝机组，蒸发机组下发开机信号。到达设定的停机温度PLC下发停机信号，PT100温度传感器，专用软件系统。

- 14、制冷剂 R507（RHS-100）：冷媒。

- 15、乙方应提供合格证、检验报告、压力容器证书、使用说明书等必要文件，有撬装设计的还须提供撬装证书。

- 16、甲方按照约定对设备进行初步验收，包括生产厂家、外观、型号参数、合格证、检测报告、压力容器证书等。对验收不合格的设备，甲方有权拒收，因此产生的全部费用和损失由乙方承担。

- 17、安装调试后，经甲方及监理等相关人员联合进行验收，设备能按照设计正常稳定运行，则视为验收合格。若验收不合格，甲方有权拒收，设备则需由乙方进行返厂加工，因此造成的损失由乙方负责。

- 第六条、数量验收方法

- 1收货人员联合监理单位人员应对每台设备的送货清单及合格证上的内容与实际货物进行核对，核实到货数量，如发现情况异常，收货人员有权拒绝卸货，因此造成的损失由乙方负责。验收合格后送货单需经甲方指定收货人签字有效，否则视为甲方未收该货物，责任由乙方自行承担。甲方现场收货人员按所送货物的实际数量在送货单上签字确认（签收人： *** 电话：***）。

- 2、数量异议在货到工地当日提出，超过该日期未提出异议，则视为验收合格。

- 第七条、质量保证期及质量保证金

- 1、质量保证期：验收合格之日起26个月，在此期间如因设备质量问题造成的一切责任，均由乙方承担。

- 2、质量保证金期限及收取：

- 2.1乙方应对所提供物资的质量负责, 质量保证金按每一次结算金额的5%计提，在质量保证金期限内，乙方提供合同约定的服务，发生的费用已包含在本合同金额中。

2.2质量保证金期限：24个月，从验收合格之日开始计算。

- 3、质量保证金退还：在质量保证期限满后，由乙方向甲方提出退还质量保证金的申请，经甲方签字确认后3个月内不计息全额返还质量保证金.如在此期间发生质量纠纷，则质量保证金待质量纠纷最终解决后30天内无息返还。质量保证金的退还并不免除乙方对交付物资的质量责任。

- 第八条、税费

- 1、乙方履行合同过程中除增值税费以外的其他一切税费由乙方承担，增值税费由甲方承担，由乙方按国家有关规定缴纳，合同结算采用一票制，增值税专用发票税率为  13  %。

- 2、在合同执行过程中，如因国家税务政策调整，税率发生变化，则税额因税率变化而做相应调整，合同总价款因税额变化而做相应调整。调整规则为：

- （1）税率调整前，本合同下按照结算进度已结算价款对应增值税额不作调整;

- （2）税率调整后，本合同下按照结算进度剩余未结算价款以各自未结算部分不含税金额与调整后的税率之积计算对应的增值税税额，并将未结算部分不含税金额和对应税额之和确定为未结算部分的最终结算价款。

- 第九条、结算及付款

- 1.预付款：甲方上游合同签订后15日内，甲方支付合同总价_30_%。

- 2.提货款：设备生产测试完成出厂前15日通知甲方，甲方在接到提货通知_15_日内，支付合同总价_55_%。

- 验收款：竣工验收合格后15日内，支付合同总价10%。

- 质保金：剩余_5_%作为质保金，按本合同约定退还。

- 若为非预付款，甲方付款前乙方须开具对应的增值税专用发票，否则，甲方有权拒绝支付款项，并不承担任何违约责任。

- 如甲方因未收到业主款项等资金原因导致未及时支付乙方货款，乙方同意甲方顺延支付，延迟付款期间不计算违约金及资金利息。

- 结算依据：乙方凭经甲方签字确认的收货单作为对账结算的依据，并在双方对账无误后按照该批次物资的结算金额开具增值税专用发票，增值税专用发票由乙方开具，不接受非合同主体方开具的发票。乙方未能提供合法有效的增值税专用发票的，或因发票问题给甲方造成的损失（包括罚款、处理费用、经营受到影响等），乙方应当承担全部责任，并赔偿甲方相应损失，且甲方有权暂停付款，不承担任何责任。

- 3.甲乙双方应委派专人办理物资对账结算手续。乙方原指定人员如因特殊原因不能按时参加对账结算，应书面委托其他人员办理，否则，甲方将停止本次对账结算并顺延至下月进行，由此导致无法按约定时间结算及支付的后果由乙方独立承担。

- 4.支付方式：银行转账，甲方将物资货款转账到乙方指定的银行账号。

- 5.甲方根据合同、结算单及乙方提供的发票作为支付依据，手续完善后向乙方支付总货款的95%，剩余5%作为质量保证金。

- 6.甲方开票信息：

| - 单位 |  |
| --- | --- |
| - 开户行名称 |  |
| - 开户银行账号 |  |
| - 单位地址 |  |
| - 联系电话 |  |
| - 纳税人识别号 |  |
| - 备注栏 | - 项目名称：四川三江交通建设工程有限公司蜀物自贡冷链物流园项目一期项目部 - 项目地址：自贡市自流井区丹阳大街东侧 |
| - 注意事项 | - 开票栏规格型号，单位，数量等等，不能为空！ - 没有打个 0 ，或者 - 。 |

- 7、乙方收款账户信息：

| - 单位 | - ****公司 |
| --- | --- |
| - 开户行名称 |  |
| - 开户银行账号 |  |
| - 单位地址 |  |
| - 联系电话 |  |
| - 纳税人识别号 |  |

- 8、乙方指定其公司员工：   ***   （须持本人身份证及乙方法定代表人的授权委托书）身份证号码：              作为与甲方办理结算及合同款项的代理人，当代理人发生变更时，乙方应当以书面形式通知甲方。

- 第十条、包装标准及包装物的回收

- 按照国家标准执行，包装物不回收。

- 第十一条、不可抗力

- 1、不可抗力是指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的事件，包括自然灾害、非甲方和最终用户原因造成的工程停工停建和重大设计变更。

- 2、遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

- 3、不可抗力事件结束后可以继续履行全部或者部分合同的，应当继续履行；不能继续履行的，合同终止。因不可抗力事件造成的损失由受损失一方承担。

- 第十二条、合同的变更与解除

- （一）经双方协商一致可以变更或解除合同。

- 本合同经协商一致，可以变更，未尽事宜双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

- （二）发生下列情形之一的，可以解除合同。

- 1、因不可抗力致使合同不能履行。

- 2、乙方未按计划期限供货，经催告后仍未交货，甲方有权解除合同。

- 3、乙方明确表示不履行合同义务或乙方所交付的任何一批货物质量不符合双方的质量约定，在甲方要求的时间内未完成更换，甲方有权解除合同。

- 4、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的权利义务转让给任何第三方，否则甲方有权解除合同。

- （三）合同变更或解除，不免除违约方应承担的违约责任。

- 第十三条  违约责任

- 1、若乙方不能按用料计划、甲方要求期限供货，应向甲方支付违约金，其违约金计算标准为按照该批次结算日当天中国人民银行公布一年期LPR（贷款市场报价利率）的【】倍作为逾期利率计算违约金，与违约金相关的税费由乙方承担，累计逾期【30】天的，甲方有权单方解除本合同，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切直接、间接损失。若乙方提供货物不符合质量要求，甲方有权要求乙方限期更换、补救，因此产生的逾期责任和后果由乙方按照本合同约定承担。

- 2、由乙方承担的违约责任及赔偿，甲方可从应付货款中扣除。货款不足以扣抵的，甲方可采取适当方式继续追偿。

- 3、严禁乙方将本合同约定的物资供应转让或分包给任何第三方，否则视为乙方严重违约，甲方有权单方面解除合同。

- 4、甲方须保证交货地点能正常进行运输、存放、装卸，并及时办理验收交接手续。

- 5、因任一方原因导致对方被起诉（仲裁），守约方由此产生的一切损失（包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、差旅费等合理费用）均由违约方承担；若判决（裁决）守约方承担支付责任，守约方有权向违约方追偿，并收取支付金额的10%作为违约金。

- 6、若因任一方原因导致本合同提前解除/终止的，守约方有权要求违约方按照合同总额的20%支付违约金。

- 第十四条 履约保证金的缴纳

本合同未设置履约保证金。

- 第十五条、双方的联系地址及人员

- 1、甲方联系地址：    ， 负责人：     ，联系电话：        ，电子邮箱：       ；收料人：       ，联系电话：           ，地址：。

- 2、乙方联系（邮寄），联系人：       ，联系电话：       ，电子邮箱：        地址：。

- 3、前述地址、人员及联系方式如有变化，应及时书面通知对方，书面通知前已按原联系方式发送的函件等，视为已经送达。

- 4、甲方发送的一切证书、通知、函件或指令、司法法律文书均可通过上述有效联系方式送达乙方。邮寄或专人送达以签收日期作为送达日，如果收件人拒签，以拒签日为送达日；电子邮件送达的，以邮箱显示的发送之日为送达日（即使该邮件被拒收）。

- 第十六条、其他约定

- 1、安全责任

- （1）材料生产、加工、运输过程中的所有安全责任均由乙方自行负责。

- （2）乙方运输车辆及人员进入本工程施工现场的，应按规定戴安全帽，遵守国家及自贡市有关安全操作规程，服从甲方现场人员的指挥。若乙方人员不服从甲方管理人员的指挥或安排，给甲方造成的损失，由乙方负全部责任，并承担由此造成的一切损失。

- 2、风险承担

- 货到甲方指定地点之前合同货物毁损、灭失的风险由乙方承担；货到指定地点且甲方签收后，合同货物毁损、灭失的风险及货权转移至甲方。

- 第十七条、解决争议办法

- 如发生争议，甲、乙双方友好协商解决；若通过协商尚不能达成一致意见，则通过诉讼方式解决。双方约定：诉讼由甲方公司住所地人民法院管辖。因解决纠纷产生的一切费用，包括但不限于诉讼费、律师费等均由败诉方承担。

- 第十八条

- 本合同改写、涂画无效。本合同正本一式柒份，甲方执肆份，乙方执叁份，本合同自双方签字盖章之日起生效，须加盖骑缝章。如印章出现纠纷，甲乙双方均以公安局备案的印鉴为准。

| - 甲方： | - 攀枝花市蜀物致远物流发展有限公司 - （公章） | - 乙方： | - ****公司 - （公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 法定代表人签字： |  | - 法定代表人签字： |  |
| - 或被授权代理人签字： |  | - 或被授权代理人签字： |  |
| - 地址：自贡市自流井区丹阳大街东侧 |  | - 地址：四川省攀枝花市西区苏铁中路315号3层 |  |
| - 日 期： 年 月 日 |  | - 日 期： 年 月 日 |  |

附件一  廉政合同

廉政协议

根据国家法律法规以及廉政建设的规定，为做好合同执行过程中的党风廉政建设，保证货物供应高效优质，保证资金的安全和有效使用以及投资效益，发包人（甲方）与供货单位（乙方），于  年  月  日签订本合同：

第一条供货单位、发包人的权利和义务

(一)严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。

(二)严格执行《冷库设备买卖合同》的合同文件，自觉按合同办事。

(三)业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反相关管理规章制度。

(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五)发现对方在业务活动中有违反本廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条发包人的义务

(一) 发包人及其工作人员不得索要或接受供货单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在供货单位报销任何应由发包人或个人支付的费用等。

(二) 发包人工作人员不得参加供货单位安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受供货单位提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三)发包人及其工作人员不得要求或者接受供货单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）发包人工作人员的配偶，子女不得从事与供货单位工程有关的材料供应等经济活动等。

(五)发包人及其工作人员不得以任何理由向供货单位推荐分包单位，不得要求供货单位购买合同规定外的材料等。

第三条供货单位义务

(一) 供货单位不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(二) 供货单位不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(三) 供货单位不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(四) 供货单位不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（五）供货单位及其工作人员不得索要或接受与供货相关的第三方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在第三方报销任何应由乙方或乙方个人支付的费用等。

（六）供货单位及其工作人员必须严格按照相关规定办事。不得与第三方串通，损害发包人利益。

第四条违约责任

(一)发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给供货单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 供货单位及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给发包人造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议给予供货单位至少二年内不得进入蜀道体系开展业务的处罚。

第五条  双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。发包人或其上级单位的纪检监察机关约请供货单位或其上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条本协议书经双方签字盖章后生效，在按照《冷库设备买卖合同》的规定结清全部供货费用后自然失效。

第七条  本合同作为 《冷库设备买卖合同》  合同的附件，与本项目合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

- 第五章 冷链设施设备等物资清单说明及清单

（一）清单说明

(1)冷链设施设备等物资价格是指:按照《冷库设备买卖合同》所提供的物资的全部费用。

(2)供货单位应自行承担供货工作的一切有关费用,包括整个供货期间的设备采购、运输、装卸、维修及食宿、交通、差旅费等费用。

(3)供货单位应自行承担完成本项目需缴纳的一切税费。

(4)报价清单中的各项金额均以人民币（元）结算,且金额均保留到个位数。

(5)若实际供货过程中需要对设备数量、型号进行调整，则须经招标人同意后方可调整，调整资料作为验收、结算依据。

（6）为保证产品质量，所供产品、压缩机等核心部件均为国内外一线品牌。

（二）冷链设施设备等物资清单

| 冷链设施设备等物资清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号（仅供参考） | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 制冷主机 | 4并联R507螺杆机组HSN-7471-75 | 工况：-30/40℃带经济器，制冷量：369.2kW,功率：244.4kW,集成系统；热虹吸，油分离器，排气压力调节阀；整机带撬装证。 功能特性： 1、电机冷却系统：①采用独立电机冷却流道设计冷媒液体覆盖冷却电机，相比吸气冷却，有效提升低温工况下的能效。②专属电机绕组温度检测，根据检测到的电机温度进行控制。 2、多档调节，高效节能：具有容调设计，合理调度和能级组合、优化算法，确保压缩机高效区间运行。 3、高效油分离器：具有高效外置油分离器，分离效率达到99.8%以上。 4、轮值值守，故障运行：优先启动运行时间短的压缩机。当某一台或几台出现故障时，其它压缩机不受影响。 5、高防护等级电控箱：保护等级达IP54以上，防尘防水，更适应各种恶劣的工作环境。 6、智能控制系统：①工业等级触摸屏控制器，检测控制产品质量；②手自动一体化：人性化设计智能控制系统，具备手自动一体化，客户可选择手动、自动两种控制运行模式。 | 1.0 | 套 |
| 2 | 制冷主机 | 4并联R507螺杆机组HSK-6451-50 | 工况：-10/40℃带经济器，制冷量：324.4kW,功率:140.4kW，集成系统；油分离器，排气压力调节阀；整机带撬装证。 功能特性： 1、电机冷却系统：①采用独立电机冷却流道设计冷媒液体覆盖冷却电机，相比吸气冷却，有效提升低温工况下的能效。②专属电机绕组温度检测，根据检测到的电机温度进行控制。 2、多档调节，高效节能：具有容调设计，合理调度和能级组合、优化算法，确保压缩机高效区间运行。 3、高效油分离器：具有高效外置油分离器，分离效率达到99.8%以上。 4、轮值值守，故障运行：优先启动运行时间短的压缩机。当某一台或几台出现故障时，其它压缩机不受影响。 5、高防护等级电控箱：保护等级达IP54以上，防尘防水，更适应各种恶劣的工作环境。 6、智能控制系统：①工业等级触摸屏控制器，检测控制产品质量；②手自动一体化：人性化设计智能控制系统，具备手自动一体化，客户可选择手动、自动两种控制运行模式。 | 1.0 | 台 |
| 3 | 制冷主机 | 二并联R507螺杆机组HSK-6451-50 | 工况：-10/40℃带经济器，制冷量：162.2kW,功率：70.2kW,集成系统；油分离器，排气压力调节阀；整机带撬装证。 1、电机冷却系统：①采用独立电机冷却流道设计冷媒液体覆盖冷却电机，相比吸气冷却，有效提升低温工况下的能效。②专属电机绕组温度检测，根据检测到的电机温度进行控制。 2、多档调节，高效节能：具有容调设计，合理调度和能级组合、优化算法，确保压缩机高效区间运行。 3、高效油分离器：具有高效外置油分离器，分离效率达到99.8%以上。 4、轮值值守，故障运行：优先启动运行时间短的压缩机。当某一台或几台出现故障时，其它压缩机不受影响。 5、高防护等级电控箱：保护等级达IP54以上，防尘防水，更适应各种恶劣的工作环境。 6、智能控制系统：①工业等级触摸屏控制器，检测控制产品质量；②手自动一体化：人性化设计智能控制系统，具备手自动一体化，客户可选择手动、自动两种控制运行模式。 | 1.0 | 台 |
| 4 | 冷风机 | TIM35.9/632E | 标准工况-23℃库温，管容积47dm³,翅片距6mm,制冷量：35.9KW，风量：28090，运行重量：460kg，水冲霜。 | 8.0 | 台 |
| 5 | 冷风机 | TIM25.2/503E | 标准工况-23℃库温，管容积31.4dm³,翅片距6mm,制冷量：25.2KW，风量：21330，运行重量：290kg，水冲霜。 | 10.0 | 台 |
| 6 | 冷风机 | TIH23.4/502E | 标准工况-2℃库温，管容积16.3dm³,翅片距4mm,制冷量：23.4KW，风量：14100，运行重量：176kg，水冲霜。 | 9.0 | 台 |
| 7 | 冷风机 | TCH19.5/502E | 标准工况-2℃库温，管容积11.7dm³,翅片距4mm,制冷量：19.5KW，风量：12960，运行重量：176kg，水冲霜。 | 6.0 | 台 |
| 8 | 冷风机 | TCH22.3/502E | 标准工况0℃库温，管容积14dm³,翅片距4mm, 制冷量：22.3KW，风量：11880，运行重量：192kg，水冲霜。 | 4.0 | 台 |
| 9 | 冷风机 | TCH22.3/502E | 标准工况0℃库温，管容积14dm³,翅片距4mm, 制冷量：22.3KW，风量：11880，运行重量：193kg，自然化霜 | 8.0 | 台 |
| 10 | 蒸发冷 | CAS-1200 | 低温库使用，标准排热量不低于1200kW，功率：8kW，运行重量8.8t | 1.0 | 套 |
| 11 | 蒸发冷 | CAS-1000 | 高温库使用，标准排热量不低于1000kW，功率：8kW，运行重量8.2t | 1.0 | 套 |
| 12 | 蒸发冷 | CAS-500 | 穿堂使用，标准排热量不低于500kW，功率：4kW，运行重量4.1t | 1.0 | 套 |
| 13 | 温控柜 |  | 1.名称：温控柜 2.参数：电控柜防护等级采用IP54，具备防尘,防潮,防锈,密封良好等特性，且配置散热风扇，保证电气元件正常运行。柜体铭牌,按钮及指示灯标识，耐久不脱落；电控柜内置PLC（CPU,输入输出模块）,触摸屏（彩色）,断路器,漏电断路器,交流接触器,热继电器,交换机等；电控柜设有动力线路断电报警装置，预留报警触点，用于客户接通远程报警装置。断路器,接触器,热继电器和中间继电器；冷风机配备漏电保护断路器可手动或自动融霜；断路器，接触器，热继电器均采用施耐德标准款元器件，其他辅助电气为安全可靠的名牌产品，远程控制系统,手机APP；温度显示精度：0.1℃，一用一备温度传感器将采集冷库内温度，通过变送器将采集量信号传送到模拟量模块内，模拟量模块将数据传送PLC-cpu处运算处理数据。PLC-cpu根据内置逻辑自动判断是否需要做冷库降温，到达设定的开机温度开机，PLC给压缩机组，冷凝机组，蒸发机组下发开机信号。到达设定的停机温度PLC下发停机信号，PT100温度传感器，专用软件系统。 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | 1 | 套 |
| 14 | 制冷剂 R507 |  | 1.名称：制冷剂 R507 2.参数：冷媒 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | 3750 | kg |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 税收13% |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 第六章  比选申请文件格式

一、本章所制比选申请文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，比选申请人比选申请文件相关资料和本章所制格式不一致的，评审小组将在评分时以比选申请文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制比选申请文件格式有关表格中的备注栏，由比选申请人根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制比选申请文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本釆购项目无关，在不改变比选申请文件原义、不影响本项目比选需求的情况下，比选申请人可以不予填写，但应当注明。

冷链设施设备等物资采购项目

（项目名称）

比选申请文件

比选申请人：                          （盖单位公章）

年  月  日

一、比选申请函

（比选人名称）：

我方已仔细研究了                   （项目名称）比选文件的全部内容，我方自愿按照比选文件规定的各项要求完成本项目全部工作，比选报价人民币（大写）         元（￥         元）（含税总价，适用税率   %），服务周期_________

一、一旦我方中选，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后在比选人要求的时间内完成本项目全部工作。

二、我方承诺，比选有效期为比选截止日期后    个自然日内有效。

三、我方愿意提供比选人可能另外要求的，与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

四、本比选申请人知道并同意：如果接到中选通知书后未按比选人要求的时间签订正式合同或坚持提出附加条件，比选人有权选择其他比选申请人为成交人。

五、本比选申请人知道并同意，比选人并无义务必须接受所收到的价格最低的或其他任何比选申请文件。同时也理解，比选人不负担本比选申请人的任何参与比选费用。

六、本比选申请人郑重承诺：按比选人要求做好后期服务。

比选申请人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或签章）

地址：

电话：

日期：         年      月      日

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书（法定代表人不亲自投标，委托代理人投标时适用）

授权委托书

（比选人名称）：

本授权声明：            （单位名称），            （法定代表人姓名、职务）授权             （被授权人姓名、职务）为我方参加                  项目比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选申请文件报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：法定代表人及委托代理人身份证明

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 法定代表人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |
| 授权代理人身份证复印件（正面） | 授权代理人身份证复印件（反面） |

比选申请人：                     （盖单位公章）

法定代表人：                      （签字或签章）

委托代理人：                      （签字或签章）

年        月        日

（二）法定代表人身份证明（法定代表人亲自投标时适用）

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年   月   日

经营期限：

姓  名：                  性  别：

年  龄：                  职  务：

系                                        （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证明

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 法定代表人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

比选申请人：                          （盖单位公章）

法定代表人：                          （签字或签章）

年    月    日

三、报价单

| 序号 | 服务内容 | 税率 | 税额 | 总价 （含税价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包括但不限于货物供应、运输、装卸、税费、质保等。若项目延期，则服务期相应限顺延。 |  |  |  |
| 总报价金额（含税价） |  | 万元 |  |  |

注：请后附报价清单

比选申请人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）

日期：         年      月      日

| 冷链设施设备等物资清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 型号（仅供参考） | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价（含税） | 合计金额（元） | 品牌/厂家 |
| 1 |  | 制冷主机 | 4并联R507螺杆机组HSN-7471-75 | 工况：-30/40℃带经济器，制冷量：369.2kW,功率：244.4kW,集成系统；热虹吸，油分离器，排气压力调节阀；整机带撬装证。 功能特性： 1、电机冷却系统：①采用独立电机冷却流道设计冷媒液体覆盖冷却电机，相比吸气冷却，有效提升低温工况下的能效。②专属电机绕组温度检测，根据检测到的电机温度进行控制。 2、多档调节，高效节能：具有容调设计，合理调度和能级组合、优化算法，确保压缩机高效区间运行。 3、高效油分离器：具有高效外置油分离器，分离效率达到99.8%以上。 4、轮值值守，故障运行：优先启动运行时间短的压缩机。当某一台或几台出现故障时，其它压缩机不受影响。 5、高防护等级电控箱：保护等级达IP54以上，防尘防水，更适应各种恶劣的工作环境。 6、智能控制系统：①工业等级触摸屏控制器，检测控制产品质量；②手自动一体化：人性化设计智能控制系统，具备手自动一体化，客户可选择手动、自动两种控制运行模式。 | 1.0 | 套 |  |  | 除主机品牌外，需单独注明压缩机品牌 |
| 2 |  | 制冷主机 | 4并联R507螺杆机组HSK-6451-50 | 工况：-10/40℃带经济器，制冷量：324.4kW,功率:140.4kW，集成系统；油分离器，排气压力调节阀；整机带撬装证。 功能特性： 1、电机冷却系统：①采用独立电机冷却流道设计冷媒液体覆盖冷却电机，相比吸气冷却，有效提升低温工况下的能效。②专属电机绕组温度检测，根据检测到的电机温度进行控制。 2、多档调节，高效节能：具有容调设计，合理调度和能级组合、优化算法，确保压缩机高效区间运行。 3、高效油分离器：具有高效外置油分离器，分离效率达到99.8%以上。 4、轮值值守，故障运行：优先启动运行时间短的压缩机。当某一台或几台出现故障时，其它压缩机不受影响。 5、高防护等级电控箱：保护等级达IP54以上，防尘防水，更适应各种恶劣的工作环境。 6、智能控制系统：①工业等级触摸屏控制器，检测控制产品质量；②手自动一体化：人性化设计智能控制系统，具备手自动一体化，客户可选择手动、自动两种控制运行模式。 | 1.0 | 台 |  |  | 除主机品牌外，需单独注明压缩机品牌 |
| 3 |  | 制冷主机 | 二并联R507螺杆机组HSK-6451-50 | 工况：-10/40℃带经济器，制冷量：162.2kW,功率：70.2kW,集成系统；油分离器，排气压力调节阀；整机带撬装证。 1、电机冷却系统：①采用独立电机冷却流道设计冷媒液体覆盖冷却电机，相比吸气冷却，有效提升低温工况下的能效。②专属电机绕组温度检测，根据检测到的电机温度进行控制。 2、多档调节，高效节能：具有容调设计，合理调度和能级组合、优化算法，确保压缩机高效区间运行。 3、高效油分离器：具有高效外置油分离器，分离效率达到99.8%以上。 4、轮值值守，故障运行：优先启动运行时间短的压缩机。当某一台或几台出现故障时，其它压缩机不受影响。 5、高防护等级电控箱：保护等级达IP54以上，防尘防水，更适应各种恶劣的工作环境。 6、智能控制系统：①工业等级触摸屏控制器，检测控制产品质量；②手自动一体化：人性化设计智能控制系统，具备手自动一体化，客户可选择手动、自动两种控制运行模式。 | 1.0 | 台 |  |  | 除主机品牌外，需单独注明压缩机品牌 |
| 4 |  | 冷风机 | TIM35.9/632E | 标准工况-23℃库温，管容积47dm³,翅片距6mm,制冷量：35.9KW，风量：28090，运行重量：460kg，水冲霜。 | 8.0 | 台 |  |  |  |
| 5 |  | 冷风机 | TIM25.2/503E | 标准工况-23℃库温，管容积31.4dm³,翅片距6mm,制冷量：25.2KW，风量：21330，运行重量：290kg，水冲霜。 | 10.0 | 台 |  |  |  |
| 6 |  | 冷风机 | TIH23.4/502E | 标准工况-2℃库温，管容积16.3dm³,翅片距4mm,制冷量：23.4KW，风量：14100，运行重量：176kg，水冲霜。 | 9.0 | 台 |  |  |  |
| 7 |  | 冷风机 | TCH19.5/502E | 标准工况-2℃库温，管容积11.7dm³,翅片距4mm,制冷量：19.5KW，风量：12960，运行重量：176kg，水冲霜。 | 6.0 | 台 |  |  |  |
| 8 |  | 冷风机 | TCH22.3/502E | 标准工况0℃库温，管容积14dm³,翅片距4mm, 制冷量：22.3KW，风量：11880，运行重量：192kg，水冲霜。 | 4.0 | 台 |  |  |  |
| 9 |  | 冷风机 | TCH22.3/502E | 标准工况0℃库温，管容积14dm³,翅片距4mm, 制冷量：22.3KW，风量：11880，运行重量：193kg，自然化霜 | 8.0 | 台 |  |  |  |
| 10 |  | 蒸发冷 | CAS-1200 | 低温库使用，标准排热量不低于1200kW，功率：8kW，运行重量8.8t | 1.0 | 套 |  |  |  |
| 11 |  | 蒸发冷 | CAS-1000 | 高温库使用，标准排热量不低于1000kW，功率：8kW，运行重量8.2t | 1.0 | 套 |  |  |  |
| 12 |  | 蒸发冷 | CAS-500 | 穿堂使用，标准排热量不低于500kW，功率：4kW，运行重量4.1t | 1.0 | 套 |  |  |  |
| 13 |  | 温控柜 |  | 1.名称：温控柜 2.参数：电控柜防护等级采用IP54，具备防尘,防潮,防锈,密封良好等特性，且配置散热风扇，保证电气元件正常运行。柜体铭牌,按钮及指示灯标识，耐久不脱落；电控柜内置PLC（CPU,输入输出模块）,触摸屏（彩色）,断路器,漏电断路器,交流接触器,热继电器,交换机等；电控柜设有动力线路断电报警装置，预留报警触点，用于客户接通远程报警装置。断路器,接触器,热继电器和中间继电器；冷风机配备漏电保护断路器可手动或自动融霜；断路器，接触器，热继电器均采用施耐德标准款元器件，其他辅助电气为安全可靠的名牌产品，远程控制系统,手机APP；温度显示精度：0.1℃，一用一备温度传感器将采集冷库内温度，通过变送器将采集量信号传送到模拟量模块内，模拟量模块将数据传送PLC-cpu处运算处理数据。PLC-cpu根据内置逻辑自动判断是否需要做冷库降温，到达设定的开机温度开机，PLC给压缩机组，冷凝机组，蒸发机组下发开机信号。到达设定的停机温度PLC下发停机信号，PT100温度传感器，专用软件系统。 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 14 |  | 制冷剂 R507 |  | 1.名称：制冷剂 R507 2.参数：冷媒 3.其他：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | 3750 | kg |  |  |  |
| 小计（不含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税收13% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、实施方案

具体包括但不限于以下内容：

（一）排产供货时间计划

（二）供货保障措施

（三）人员安排

（四）售后服务

（五）货源紧张情况下的应急预案

（六）合理化建议

五、项目人员组织

（一）项目主要人员配备表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 专业 | 学历 | 执业资格 | 执业年限 | 类似工作经历年限 | 在本项目中负责的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、附资格证书（如果有）、职称证(如果有)、身份证复印件等。

2、在实际项目中，为满足时限需要，中选人应根据现场实际情况及比选人要求增派相应专业技术服务人员。

比选申请人：                             (盖单位公章)

法定代表人或授权代表：               (签字或签章)

日 期：           年     月

六、资格审查资料

（一）比选申请人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其 中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后须附：（1）营业执照；（2）基本账户开户许可证或基本存款账户信息；（3）投标人具有的资质认定证书、品牌代理证明；（4）投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或股东出资情况证明，上述资料的影印件（黑白或彩色）。

（二）近年项目业绩表

| 指标 序号 | 项目名称 | 发包人或发包人单位（全称及联系电话） | 服务内容 （供货、供货+安装） | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1、业绩要求是自2022年7月1日起至投标截止日，以合同签订时间为准；

2、业绩应附证明材料：（1）合同协议书影印件（黑白或彩色）未附证明材料或证明材料无法满足相关要求的业绩视为无效。

3、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。具有母子关系公司，业绩不能互用。如涉及企业分、合的，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明。

（三）2022年7月1日至投标截止时间信誉情况

（1）投标人在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中严重违法失信企业名单查询结果网页截图（黑白或彩色）。（事业单位除外）（附查询截图）

（2）“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/shixin/”网页信息资料（黑白或彩色）。（附查询截图）

（3）近三年（2022年7月1日至本项目投标截止日期间）投标人（单位）、法定代表人、项目负责人无行贿犯罪的承诺函。（格式附后）

（四）无行贿犯罪的承诺函

（招标人名称）       ：

我公司（投标人名称）  、法定代表人（姓名）、项目负责人（姓名）在2022年7月1日至本项目投标截止日期间，没有被人民法院生效判决或裁定认定行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）。若在中标合同签订之前发现我单位或承诺人员在上述期间存在行贿犯罪的，可取消我单位中标候选人或中标人资格。若在合同执行期间发现我单位或承诺人员在上述期间存在行贿犯罪的，可从合同款扣除签约合同价的5%作为违约金。

特此承诺。

投标人：（盖单位章）

法人代表人或其委托代理人：（签字或签章）

年    月     日

七、其他资料

（比选申请人自行填写认为需要提交的其他材料）