- 竞争性磋商文件

项 目 名 称：重庆市荣昌区人民医院药品物流延伸服务平台

项  目  号：ZHZB25-0044

采   购   人：重庆市荣昌区人民医院

采购代理机构：重庆正华工程管理咨询有限公司

- 二〇二五年十月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 3 -

一、竞争性磋商内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、磋商有关说明	- 3 -

五、磋商保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 5 -

七、其它有关规定	- 5 -

八、联系方式	- 6 -

第二篇  采购服务需求	- 7 -

一、 项目基本概况介绍	- 7 -

二、 招标项目表	- 7 -

第三篇  采购商务需求	- 16 -

一、服务期、地点及验收方式	- 16 -

二、报价要求	- 16 -

三、质量保证及售后服务	- 16 -

三、知识产权	- 17 -

四、培训	- 17 -

五、其他	- 17 -

一、磋商程序及方法	- 19 -

二、评审标准	- 21 -

三、无效响应	- 24 -

四、采购终止	- 24 -

第五篇  供应商须知	- 25 -

一、磋商费用	- 25 -

二、竞争性磋商文件	- 25 -

三、磋商要求	- 25 -

四、成交供应商的确认和变更	- 26 -

五、成交通知	- 27 -

六、询问、质疑和投诉	- 27 -

七、采购代理费	- 28 -

八、签订合同	- 28 -

八、政府采购信用融资	- 29 -

第六篇  合同草案条款	- 30 -

第七篇  响应文件编制要求	- 33 -

一、经济部分	- 34 -

二、服务部分	- 36 -

三、商务部分	- 39 -

四、资格条件及其他	- 41 -

五、其他应提供的资料	- 47 -

附件1重庆正华工程管理咨询有限公司采购文件发售登记表	- 48 -

## 第一篇  采购邀请书

重庆正华工程管理咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市荣昌区人民医院（以下简称：采购人）的委托，对重庆市荣昌区人民医院药品物流延伸服务平台项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

### 一、竞争性磋商内容

| 分包号 | 分包名称 | 服务期限 | 磋商保证金 （元） | 成交数量 （名） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市荣昌区人民医院药品物流延伸服务平台 | 7年 | 30000.00 | 1 |

### 二、资金来源

自筹资金。

### 三、供应商资格条件

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、具有《药品经营许可证》，并通过药品GSP认证

2、供应商须是在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的药品经营企业；

### 四、磋商有关说明

（一）凡有意参加响应的供应商，请于公告发布之日起至提交响应文件截止时间之前，在“行采家”平台（http://www.gec123.com）网上下载本项目竞争性磋商文件、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有响应内容。

（二）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）供应商须满足以下要件，其响应文件才被接受：

1.竞争性磋商采购文件提供期限：2025年10月15日至2025年10月26日18：00时。

2.报名方式：在报名和采购文件发售期内供应商扫描二维码缴纳报名费，填写《重庆正华工程管理咨询有限公司采购文件发售登记表》（加盖供应商公章,格式详见附件），将报名费转账凭据及发售登记表扫描件发送至邮箱617415567@qq.com，邮件主题为：竞争性磋商项目名称+供应商名称报名资料。未在规定时间内发送邮件的视为未报名，响应文件概不接受，一切损失由供应商自行承担。

3.竞争性磋商采购文件售价：人民币500.00元（售后不退）。

（四）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.递交《重庆正华工程管理咨询有限公司采购文件发售登记表》（加盖供应商鲜章）并在采购文件公告期限内购买了采购文件；

3.按时足额缴纳了保证金。

（五）竞争性磋商地点：荣昌区昌州街道向阳路178号“重牧硅谷-星创天地”B217室。

（六）响应文件递交时间：2025年10月27日北京时间14:30。

（七）竞争性磋商开始时间：2025年10月27日北京时间15:00。

### 五、磋商保证金

（一）供应商须按本项目规定的竞争性磋商保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇“一、竞争性磋商项目内容”），由供应商的基本帐户将保证金汇至以下指定账户。

户  名：重庆正华工程管理咨询有限公司

开户行：重庆银行荣昌支行

账  号：630102029004915980

（1）保证金到账截止时间：同竞争性磋商开始时间；

（2）保证金打款时请批注“重庆市荣昌区人民医院药品物流延伸服务平台-竞争性磋商保证金”，未批注的供应商在退还保证金时将会被扣除保证金总额的10%作为手续费补偿采购代理机构的税务损失。

（3）保证金退还方式

①未成交供应商的保证金，在公示结束后5个工作日内将会按资金来款渠道直接退还。

②成交候选人供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，请凭合同复印件至代购代理机构公司5个工作日内将会按资金来款渠道直接退还。

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

### 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中， 同一品牌同一型号产品有多家供应商参加磋商，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与磋商的，不得再委托代理商参与磋商。

（五）本项目的补遗文件（如果有）一律在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与采购磋商。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（十）为减少响应误差，供应商自行到现场踏勘，并对考察中获取的现场资料负责不论供应商是否考察过现场，均被认为在递交响应文件前已经了解现场情况。

### 八、联系方式

（一）采购人：重庆市荣昌区人民医院

联系人：曹老师

电  话：46331363

地  址：重庆市荣昌区昌元街道广场北路3号

（二）采购代理机构：重庆正华工程管理咨询有限公司

联系人：黄老师

电  话：023-46333112

地  址：荣昌区昌州街道向阳路178号“重牧硅谷-星创天地”B217室

## 第二篇  采购服务需求

### 一、项目基本概况介绍

本次采购为重庆市荣昌区人民医院药品物流延伸服务平台，项目服务涉及到药房、药库、信息化平台搭建以及物流劳务派遣等。

### 二、招标项目表

| 序号 | 设备 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整盒发药系统 | 套 | 1 |
| 2 | 自动发框机（主机自带） | 套 | 1 |
| 3 | 整处方传输系统 | 套 | 1 |
| 4 | 智能拆零机 | 台 | 1 |
| 5 | 智能药框 | 个 | 200 |
| 6 | 全自动片剂摆药机 | 台 | 1 |
| 7 | 智能针剂药品管理柜 | 台 | 4 |
| 8 | 智能麻精药品管理柜 | 台 | 2 |
| 9 | 药品SPD系统 | 套 | 1 |
| 10 | 数片机（辅助设备） | 台 | 1 |
| 11 | 剥药机（辅助设备） | 台 | 1 |
| 12 | 切片器（辅助设备） | 个 | 2 |
| 13 | 电脑（辅助设备） | 台 | 5 |
| 14 | 货架（辅助设备）（智能货架8个） | 套 | 1 |
| 15 | 冰箱（医用设备）有效容积650L以上 | 台 | 5 |
| 16 | 自助签到机/取号机（辅助设备） | 台 | 3 |
| 17 | 专业人员服务 | 位 | 9 |
| 18 | 虚拟机（应急预案） | 套 | 1 |
| 19 | UPS（3K 2个 6K 1个） | 套 | 3 |
| 20 | 追溯码核对系统（高拍仪） | 个 | 5 |
| 21 | 管理型交换机 | 台 | 1 |

### 三、招标项目技术需求

整个项目系统（spd）必须根据医院的实际情况，投入使用后必须能满足医院的日常需求，实现智能化、规范化、集成化、平台化，可追溯，方便快捷的挂号、发药、取药流程。其中涉及的主要设备和软件系统必须具备以下功能。

- （一）系统技术参数要求

（1）使用主流面向对象语言开发，加入异步多线程技术，使程序运行稳定，运行速度更高效。

（2）使用基于消息队列，通过分布式服务，利用 WebService、Webapi、数据链路和透明网关方式，并支持XML及JSON格式的数据传输，采用消息中间件进行消息通讯，完美实现各系统间数据的同步对接。

（3）支持通用的64位Windows操作系统；

（4）使用主流关系型数据库，并增加缓存技术和异步多线程技术，使程序运行稳定具有完善的连接池技术，保证系统高效的运行速度。

（5）要求实时和异步实现各系统间数据同步与互动，数据传输效率高，基于事务处理，支持详细日志，错误可查，保证数据一致性。

（6）支持二次开发各类报表及数据提取，并支持以各种图表形式展现。

（7）支持PDA手持终端操作，使用基于Android 5.0 以上操作系统的APP操作软件，支持PDA手持终端扫描数据与院内物流系统数据进行实时交互。

（8）支持基于微信公众号的消息通知平台；

（9）使用容灾备份技术，基于数据分发、集中备份、数据恢复、业务高可用原理，支持双机热备、异地定时备份及实时切换。

（10）支持微信小程序管理订单等实时信息。

（11）提供系统的应急预案，在系统出现严重问题时，可以迅速切换至应急方式。

- （二）系统流程参数要求

1、药品采购供应链平台

（1）为药品供应商提供采购供应链平台，可以将配送信息采用自动或者主动的方式上传至平台，通过审核下发，发送到相应医院的系统中。

（2）实现医院对药品配送商进行资质证照和药品信息的电子化管理，存档查看，实时审核。

（3）平台提供药品上传资质证照的功能，上传模板可以动态定制，提供查看和审核功能。

（4）药品目录提供录入药品的基本信息，如规格、单位、厂商、价格等关键信息。还需支持医院对于药品的个性化分类。

（5）提供供应商资质信息过期提醒，避免资质无效所产生的相关问题。

（6）提供订单实时传送至医院的功能、确保数据及时，准确。

（7）供应链平台需要具有完整的权限系统，方便药品供应商协同操作。

（8）配送商可以对药品订单进行查看、追溯，打印配送单的相关信息.

（9）支持药品订单多地址配送、支持扫码收货。

（10）支持药品配送商维护药品基础信息

（11）院方人员可以实时跟踪查看订单详情，掌握配送信息。

2、医院药品智慧供应链（SPD）软件功能要求

（1）药品库房进销存管理

1）药品库房进销存管理系统对医院各类药品的入库、出库、移库、转科、盘存等业务进行规范化管理，实现对药品流转过程中的实时监控，确保数据准确，流程可监控。

2）对药品基础数据进行维护，包含国家各类标准，特殊属性和图片信息等。

3）提供包括入库业务、出库业务、转科业务、报损业务、库房盘存功能、月末结账等基本功能。

4）药房或者科室可以通过请领单对药品进行请领，并提供多种自动请领方法，便于减少差错。

5）库房收货时支持条码，提供手持设备进行计划入出库等常用功能。

6）对药品效期，证照，合同，流转率等进行实时管理，到期后及时自动提醒。

7）提供详细的报表统计功能，能够全方位的提供各种统计信息包括但不限于药品进销存，财务对账，药品流转等统计信息。

8）对于用户操作进行详细记录，确保操作可查。

9）提供药品两票查看功能。

（2）院内药品采购订单管理

1）根据医院药品库房及SPD服务的要求，需要建立院内SPD库及配送服务管理系统。

实现药品在医院整个流通功能，完成药品从配送、验收、入库、出库的整个追溯。

2）可以实现请领单的自动生成功能，并提供多种生成方式，如安全库存生成和使用量生成等，提高数据的准确性，避免繁琐操作。

3）可以对缺货药品进行登记，同时将登记信息上传至采购平台方便供应商查看。

4）供应链平台支持结算管理，提供设置费率功能，并可以对配送的药品进行结算，生成结算单，并提供开票功能，提供结算单、发票的查询功能。

5）提供药品ABC分类功能，可以根据不同药品分类生成订单数据。

6） 提供药品计划限额功能，用以适应国家或者地方政策。

（3）移动质量验收管理

基于PDA方式实现药库与药房间药品移动质量现场验收管理，实现药库、SPD库、药房的入库质量验收功能，提供常用入出库，计划单制作功能，实现移动业务处理。

（4）智能预警与消息提醒

1）提供各类智能预警与消息提醒功能，包括合同过期、效期、库存上下限，库房温湿度等预警。

2）智能门诊发药管理通过收方创建了虚拟队列，并根据身份建立优先级，比如老人、军人、儿童、VIP等会自动根据规则优先调配。排队方法可以根据实际使用要求调整。

3）门诊发药时除队列管理外，还需要考虑到签到，上屏、语音提醒、配药与发药机、发药与窗口等的多方面、多维度的影响。需要响应快速，操作方式便捷。

4）提供消息提醒功能，除业务数据外，客户端还可接收到实时通知等重要消息。

（5）住院药房发药管理

支持基于HIMSS6级标准的医嘱用药闭环管理，支持获取HIS的医嘱信息进行病区医嘱的发药、退药，并提供多种操作方式，如汇总或者部分退药。

（6）麻醉科药品管理

支持智能存储柜的毒麻药品管理，支持双人拣货双人复核。对毒麻药品进行规范化管理和操作。

（7）临床药学信息化建设

1)可以集成对接医院现有的第三方合理用药的事中审方系统。

2）可以对接医院现有的审方知识库，引用现有的知识引擎，实现处方可控。

可以对接医院第三方管理系统，如电子病历、用药审查等。

（8）药品全流程闭环追溯系统

支持基于码上放心追溯码的院内闭环追溯管理，医院验收时从码上放心平台获取上游监管码信息，做为院内追溯的依据，门诊药房发药、退药支持扫描追溯码，核对药品，绑定患者，确保处方和发放药物一致。

3、智慧药房管理软件

1.支持权限管理，同时包括功能、按钮权限和数据权限。不同权限用户登陆后可查看的内容均可在后台配置，账号权限由管理员创建分配。

2.处方发药过程实时监控，可在软件界面查看处方发药过程于各设备之间的数据交互情况（提供软件界面应用照片，并说明使用医院名称）。

3.支持窗口属性配置，包含急诊窗口，直发窗口，预配窗口、毒麻窗口、咨询窗口等可拓展属性。

4.包含设备管理，可在系统实时监控设备当前状态，在紧急情况下可在系统中手动修改设备状态。

5.支持管理窗口状态，如开启、关闭、暂离等，与his实时同步。

6.支持发药频率数据统计。

7.支持药房库存管理，支持设备库存统计。

8.支持窗口任务统计，门诊发药量，科室统计报表，处方药品种类统计。

9.支持药品发药设备占比查询，根据占比优化设备存药。

10.与HIS系统数据无缝衔接。

11.支持窗口排队监控，实时监控各窗口待配处方量、待发处方量。

数据分析技术要求

1.	支持多种形式的商业智能数据分析，如柱状图、圆饼图、驾驶舱、曲线图等。

2.	支持运营物流数据分析，包括：供应商到货率、保供率分析、仓库库存周转率分析、科室保供率分析、库存效期分析等。

3.	支持药品合理性使用分析，包括：药占比分析、药品使用科室对比分析、药品消耗异常分析、抗菌药物使用情况统计、集采药品采购使用情况统计。

4.	支持运营人员工作量绩效分析，包括：仓库验收工作量、打包工作量分析、拣货工作量分析、配送工作量分析等。

5.	支持系统主页定制化设计、对于重要信息实时提醒、并可以与业务系统交互。

通过新增看板。

移动端管理：

1、支持移动端常规的供应商日常操作

2、支持微信工作提醒、资质管理等

3、支持供应链系统与短信平台、微信公众号或者微信小程序等方式的集成应用，实现移动端业务信息推送。

- （三）硬件设施设备：

1、整盒发药系统

（1）主要性能描述

①可快速批量发放大量的盒装药品、瓶装（非玻璃瓶）药品，符合中国医院门诊药房发药量大的业务需求。

②通过SPD系统与医院 HIS 实现无缝对接，确保医嘱和处方信息无障碍传输，控制软件操作界面为简体中文。

③设备具有独立的储药系统、独立的发药系统、独立的补药系统，可同时进行发药和补药。设备结构为模块化设计，所有部件均能简易拆装，方便维护和升级，可随时根据药品种或包装的变化调整和升级。

（2）储药功能

＊①保证药品存储量。药品应按照品种储存在相对独立的药槽中，单台设备可存储 不少于1500 种药品，储药系统为滑轨式储药结构。储药量不少于 20000 盒（瓶）， 实现盒装药品 90%以上的自动化率。每个药槽单独具备光电计数和电磁铁动作计数的双重计数功能。

②单套设备的储药主机不少于3套，当一套主机故障时另2套可继续运行.储药系统为滑轨式储药结构,储药种类：盒装药品，整盒采用电磁自动发药装置，安全可靠。

③每条储药轨道具备独立的电磁自动发药装置每条轨道具备独立的发药自动计数功能，每条轨道具备独立的红外计数功能，具有激光自动盘库功能，能对机内药品进行实时（定时）库存实物盘点。

＊④单套发药机具备≥4套预加药系统；在确保系统备份情况下保障加药速度。发药机内置打印装置，具备处方单和药品共出功能；以防止药品发放差错。

（3）发药功能

多药槽同时出药。单台设备的发药速度不低于 4000 盒（瓶）/小时，处理订单速度不低于 500 张处方/小时、4000 张处方/天。能够实时、预配的两种发药模式相结合，可根据每个门诊药房的实际需求，提供最佳的产品配置方案。

（4）补药功能

可同时补充两个以上品种药品，多个并行通道持续上药，实现连续批量上药。补药通道智能亮灯提示补药的药槽和补药数量，实现高效率准确补。加药方式为批量上药，单套设备加药速度≥4000盒/小时。

加药差错自动退出功能，保证加药准确。

（5）盘点功能

系统实时监控库存，具备实时盘点与全库盘点功能。

2、智能发筐机

自动加筐机可以自动将空药筐送至设备出药口，同时自动绑定处方信息，使药品、药筐、处方信息一一对应，保证准确性。设备发药完成后，药筐从轨道一侧送出，而另一个空药筐将继续被送至出药口，形成放置药筐时间的无缝对接。具备自动供筐装置,对于需手工调配的智能药筐，具有缓存提升系统，设备出药后自动将药筐提升到缓存系统供药师取筐调配，单台设备能缓存药筐数量≥7个。

4、整处方传输系统

（1）系统与HIS无缝连接，自动接收处方信息。

（2）配药完成的智能亮灯药筐（带RFID芯片，已绑定处方信息），放入整处方传输系统的入口；

（3）整处方传输系统自动读取RFID信息，触发此处方姓名上屏。同时，自动将药筐送到指定窗口的缓存区；

（4）减少药师走动距离，减轻药师的工作强度，提高药房服务效率；

＊（5）对于处方进行自由调配与传输，不受接收处方顺序限制；也就是说，药师无需按顺序绑定智能药筐进行传送，系统能够自动读写智能药筐信息，分配到指定窗口；具备智能双层发药轨道，与发药机无缝连接，能识别智能药筐芯片内的处方信息，能将单处方全部机内药品直接发送到每一个发药窗口药师的手边。

（6）系统每小时可传送400-500张处方；窗口缓存区分为多层摆放智能药筐，存放智能药筐大于15个；

（7）整处方传输系统可以脱离快速发药系统独立使用。

（8）每个发药窗配置智能药架，能自动识别智能药筐中的信息，并亮灯提示待发处方所对应的药筐位置，方便快速定位药筐位置，避免出错。

5、智能拆零机

＊（1）单台≥54个存储药盒；

（2）系统接收处方信息后，自动数粒出药；

（3）自动打印用法标签；

（4）每个药盒具有独立落药通道及出药口，直接将药品自药盒中拆分出来，避免药品的交叉污染，最大限度的确保用药安全。有智能亮灯提示功能。

（5）可解决散粒处方口服药品的自动化调剂；

（6）准确、高效、卫生。

6、智能药框

智能药筐与发药设备可实现信息同步，智能药筐配备RFID芯片，用于处方、药品和药筐的关联，保证准确性。

| 全自动片剂摆药机招标技术要求 |  |
| --- | --- |
| 1 | 主要用途：用于中心药房口服药品以及部分门诊药房协定处方的自动分包摆药及核对工作，做到调剂质量的可追溯和管理，以提高医院医疗质量，保证病人的用药安全。 |
| 2 | 产品规格要求 |
| 3 | 数量：1套； |
| 4 | 自动单剂量片剂摆药机应能满足医院当前及未来10年内的需求； |
| ＊5 | 摆药机为立式旋转式结构，整机背面及侧面无操作窗口，可以并排或靠墙角摆放，方便医院住院药房根据工作流程自由布置。要求本次投标的摆药机储药柜门只设置在正面（提供图片说明） |
| 6 | 可以通过HIS系统接收医嘱信息，按医嘱要求将单剂量的片剂或胶囊自动包入同一个药袋内, 并在药袋上打印药品和患者的相关信息； |
| ＊7 | 摆药机药品种数≥400种，储药药盒≥400个；单个单层非机储药槽＞60格，需配备≥2 个非机储药槽交替使用。具备可变药盒≥6个实现药品的自由变换 |
| 8 | 摆药机具备内置外摆药药信息打印单元。 |
| 9 | 用药安全方面要求 |
| 10 | 具备药盒加药条形码和芯片确认双核对加药功能，药盒上具备药物品名、药品实物照片、剂量、条形码，方便加药核对避免加药差错； |
| 11 | 摆药机具备中文语音提示，自动提示药品分包错误的语音对话； |
| 12 | 摆药机具备对药袋所有的药品进行逐一核对并排列后显示在屏幕上，方便药师查看确认。 |
| 13 | 摆药机具备将患者的处方明细与拍摄图像进行核对、确认。 |
| 14 | 摆药机具备自动核对纠错功能，可以自动在错误的药包上打印标识（NG标识），方便药师核对； |
| 15 | 摆药机包药时出现NG需要二次分包时，具备【再分包】功能，可以选择需要二次分包的药包。 |
| 16 | 药盒具备防泄漏锁定装置，避免药盒放入摆药机时产生误发药； |
| 17 | 同一个医嘱内有高危药品，摆药机具备对指定的高危药品进行独立分包功能，分包在其他药品包的后一袋 |
| 18 | 摆药机具备设置每一种药品的最大服用量功能，超过最大用量限值，摆药机会自动弹出对话框，咨询是否继续或取消，保证患者用药安全； |
| 19 | 摆药机内置自动震动除药粉装置，保证落药通道及包装单元无药粉、药渣附着及残留； |
| 20 | 摆药机要具备专门接药粉药渣装置，保证分包的药品发给患者时无药粉、药渣等残留物； |
| 21 | 包药部分的出药口配备安全档板，以防鼠虫侵入； |
| 22 | 单台摆药机具备4个风扇装置，且带有静音棉装置； |
| 23 | 包药效率方面要求 |
| 24 | 包药速度≥60包/分钟； |
| 25 | 具备加药不停止摆药功能 |
| 26 | 机储药盒中具备≥2个全自动切半片药盒； 此功能指根据医嘱半片信息将该药盒内的整片药品自动切割成半片药品分包，剩余半片下次优先发放，且药盒自带吸药粉装置 |
| 27 | 非机储药品处理方面要求 |
| 28 | 非机储药品添加信息能够在智能液晶触摸屏中显示；在不翻页前提下单次显示量：≥5医嘱/次； |
| 29 | 具备非机储药品集中处理功能，非机储药托盘打开一次可进行多病人、多医嘱集中添加非机储药品；单次非机储药品添加量不少于一个病区（≥60条医嘱）； |
| 30 | 摆药机具备支持多个非机储药槽交替工作的功能，可根据处方信息在非机储药槽中提前准备需要添加的非机储药品，提高分包工作效率； |
| 31 | 非机储药品托盘具备单独进行外摆药分包功能，可以用于外摆药品的门诊大瓶药品拆零分包和分包医嘱必要时用法的分包，也可以和机储药品混合分包； |
| 32 | 机储药品方面要求 |
| 33 | 可选药盒规格≥3种 |
| 34 | 药盒必须全部为智能药盒；采用RFID的先进技术，绑定药品信息确定药盒药品唯一性。若药盒放置位置和底座号不一致也可以正确分包药品； |
| 35 | 药盒可防潮、防紫外线； 可以清洁、水洗。 |
| 36 | 耗材方面要求 |
| 37 | 药袋规格≥5种； |
| 38 | 摆药机在包药过程中，无需人工干涉，包药袋的长度可根据药袋中药品的装载量自动调节药袋长度，大幅降低耗材成本 |
| 39 | 单处方药品装载量超过设定的药袋长度或药袋自动调节的最大长度，具备分成二包分装功能。 |
| 40 | 摆药机携带的操作界面要求 |
| 41 | 摆药机主机具备内置智能液晶彩色触摸屏，可以清晰显示摆药机运行状态详细信息，以方便药师操作（提供图片说明） |
| 42 | 触摸屏位置设计合理，操作者站立时显示屏与视力平行，无需药师低头操作； |
| 43 | 具备中文操作系统，及中文语音告知功能，可用汉语提供中文告知及操作指导。如：药师缺药、缺纸却碳带、塑封温度不适报警，设备异常错误，设备自检过程中设备故障点的报警等功能。 |
| 44 | 药袋打印系统要求 |
| 45 | 支持在同一个药包袋上打印患者信息（患者姓名、性别、年龄、病区、病房、病床、患者ID）、服药信息（服药日期和时间）、药品信息（品名、数量、规格、厂家、单位、效期、批号等）、一维条形码、二维条形码、医师的嘱托、用药注意事项、药品种数、总数量、医院徽标、医院的院训口号等信息； |
| 46 | 打印的内容和版面支持由医院操作人员自行编辑和排版。 |
| 47 | 操作控制软件功能要求 |
| 48 | 操作界面能够以动画、图文、中文语音的方式实现设备的操作提示； |
| 49 | 控制软件与设备的通讯以动画的形式进行实时监控； |
| 50 | 能够实时显示处方中患者的相关信息（姓名、ID、病区等）和药品信息（药品的名称、数量、规格、剂量、注意事项、编码等）； |
| 51 | 具备待包处方优先分包功能； |
| 52 | 药盒中药品残留量的预警功能和查询功能：机储药盒的残留量预警可设定，可从操作系统中打印药品残留量表，便于集中添加药品； |
| 53 | 控制软件能够提供机储药品的上架信息、下架信息、并实现实时查询和修改功能； |
| 54 | 具备图示、中文语音提示缺包药纸、碳带等耗材自动报警功能； |
| 55 | 具备图示、中文语音提示缺药报警功能； |
| 56 | 摆药机运行状态具备图示、中文语音告知功能； |
| 57 | 摆药机具备故障自动图示、中文语音告知功能。 |
| 58 | 为保证分包准确性，防止在落药时药粉残留在落药通道内，要求摆药机的所有的垂直落药通道为整体结构，且摆药机所有的落药通道（包括垂直落药通道）可随时打开清理，以保证药品不被交叉污染。(提供图片说明)。 |
| 59 | 摆药机机内具备封闭洁净环境。 |
| 60 | 药品的收集方式为45度角收集，避免收集过程中产生的泄漏卡药错误。（提供图片说明） |
| 61 | 配置配套设施、设备要求 |
| 62 | 配备除包机，数粒机及操作电脑和不间断电源各1台/套； |
| 63 | 提供中文操作手册； |
| 64 | 提供操作培训及维护人员培训。 |
| 65 | 售后服务要求 |
| 67 | 属地市设有售后服务办事处及备品备件库；（或专业的售后服务团队 ） |
| 68 | 每年定期对设备进行维护，保证运行状态稳定； |
| 69 | 终身提供设备的维修和配件； |
| 70 | 制造厂商并在国内建有为未来摆药机正常使用、设备后续配套、维修、组装、配件供应等提供保障的工厂，终身提供设备的维修和配件，（提供国内工厂图片及工厂营业执照等证明材料） |
| 71 | 安装、放置地点：用户指定地点。 |

7、全自动片剂摆药机

8、智能针剂药品管理柜

＊（1）、储药量：不低于31000支[以盐酸戊乙奎醚注射液（1ml：1mg）为例]或约2938盒[以吗啡缓释片（30mg：10片）为例]。单个抽屉容积：≥2.8L，可存储任意包装规格的安瓿瓶、西林瓶、盒装药品、大输液等药品。

（2）、使用方便，能够实现全过程追溯管理。具备智能语音导航功能。具备指纹和ID卡两种及以上权限验证方式，满足多人多频次快速取药。

（3）、支持扫描处方、医嘱二维码，选择处方、医嘱、手术通知单、药品、基数盒等方式取药，支持手术室按药品、公用基数盒、私有抽屉多种管理模式管理药品。

（4）、支持断电自锁，保障药品安全，支持应急解锁取药，具备交接班功能、库存、效期预警功能，具备空安瓿回收、销毁管理功能。

（5）、支持对接HIS系统，快速反应药品的停用和启用状态，方便药品的动态管理。在途管理功能：对接HIS系统后，待上药的补药单会显示在系统信息提示区。

（6）支持损益盘点、部分盘点、全部盘点、自动盘点、手工逐一核对盘点、支持盲盘、支持盘点暂停。

（7）搭载高灵敏度称重抽屉，精度高达0.2g，通过称重技术可满足整盒、拆零、整盒拆零混装药品的自动计数，称重复核准确率达100%。

9、智能麻精药品管理柜

＊（1）、储药量：不低于4000盒[以枸橼酸舒芬太尼注射液（1ml：50ug）,可存储任意包装规格的安瓿瓶、西林瓶、盒装药品、大输液等药品。存储抽屉数量：≥35个；柜子数量：≥11个。

（2）、使用方便，能够实现全过程追溯管理。具备智能语音导航功能。具备指纹和ID卡两种及以上权限验证方式，满足多人多频次快速取药。

（3）、支持扫描处方、医嘱二维码，选择处方、医嘱、手术通知单、药品、基数盒等方式取药，支持手术室按药品、公用基数盒、私有抽屉多种管理模式管理药品。

（4）、支持断电自锁，保障药品安全，支持应急解锁取药，具备交接班功能、库存、效期预警功能，具备空安瓿回收、销毁管理功能。

（5）、支持对接HIS系统，快速反应药品的停用和启用状态，方便药品的动态管理。在途管理功能：对接HIS系统后，待上药的补药单会显示在系统信息提示区。

（6）支持损益盘点、部分盘点、全部盘点、自动盘点、手工逐一核对盘点、支持盲盘、支持盘点暂停。

（7）数据查询功能：①提供麻精药品管理要求的各类报表（提供图片或视频）；②支持对本存储柜的入库、出库、退货、盘点等业务数据以及异常操作的查询。支持按操作日志准确定位监控录像并进行回放。

（8）配备正面+垂直面360度全景视频监控系统，硬盘容量不小于3T提供不少于180天全景录像，支持按操作日志准确回放，实现全过程追溯管理

10、药品SPD系统

（1）SPD 信息系统包含库房管理系统、门、急诊、住院药房管理系统，移动作业手持终端系统、订单集成处理系统和物流数据分析系统等，作为SPD系统，自身定位为专业的医院物资管理系统。通过专业的管理系统提升整个医院在物资管理上的水平，以达到规范化管理、节省人力、促进组织管理职能、结构优化、大大减轻管理人员的工作强度、保证决策的准确、及时、全面提升各种岗位的工作效率等。

（2）SPD系统全程覆盖供应商对接、政府监管对接、药库、药房、病区，实现了药品从采购、配送、入库、库内管理、病区药品管理、患者使用各个环节的有效监管，加强药品追溯码监管,在提升精益化管理水平的基础上，实现了药品流通环节的溯源管理，保证了患者用药安全。

（3）至少包含以下功能：

a、门诊签到、排队、叫号功能；b、窗口发药、摆药工作站；c、发药机等智能设备控制模块；d、药品库存查询、流向查询、周转率查询等相关查询功能；e、结算、对账功能；f、采购管理平台并能够和重庆市药交所对接；g、药品字典、药品对码、药品价格管理等基础数据管理功能；h、角色、人员权限管理；i、库内库存管理功能；j、系统日志、系统参数等系统管理功能,k、麻醉精神药品发药统计功能；l、带量采购药品查询统计功能,药品追溯码监管。

## 第三篇  采购商务需求

### 一、服务期、地点及验收方式

（一）服务期：7年

（二）服务地点：重庆市荣昌区人民医院

（三）验收方式：现场验收

### 二、报价要求

磋商报价包括完成本项目所需的全部费用。

（一）由成交供应商向医院的药品供应商（前端配送商）收取一定比例的服务费（服务商提供软件、硬件、运营服务相关方案等切实服务），本项目院内服务费范围：1%-3%。供应商报价必须在范围内，不按规定报价的按无效响应处理。其与前端药品供应商商结算时，服务费＝实际采购金额*成交比例，因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（二）供应商承担此项目的建设与运营过程中所产生的一切费用。报价包含但不仅限于平台软件建设费用与相关业务系统双方的接口费用；项目中所需的各类设备：库房改造与新建、货架、智能货柜、手持终端设备等所有与此项目相关的软硬件，实际数量根据医院项目建设需求配置，成交供应商不得增加运营服务费用。

### 三、质量保证及售后服务

（一）质量保证期：自验收之日起，提供7年的免费服务质保期。

（二）售后服务内容

供应商在服务质保期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

（1）成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

（2）提供医院设备和软件免费维保、升级，对医院新增设备和软件免费提供包括对接软件接口等维护升级保障。

1.2现场响应

拥有SPD软件服务团队，能在出现问题4小时内到达现场处理,满足软件的定制化服务以及后期的维护升级保障。

2、质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）其它要求

成交供应商在合同期内，需为医院提供标准化售后服务，且应当在响应文件中予以明确说明具体服务内容，并附售后服务承诺。

（根据项目情况确定）。

### 四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 五、培训

- 供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

### 六、其他机制、服务

- 1、售后服务，项目进场半年内，现场人员服务支持。项目验收后，接医院通知达到半小时内远程支持解决问题，达到4小时内到达现场解决问题。售后服务期限最少7年。

- 2、急抢救药品8小时内，其他药品2日内及时配送。保证医院药品的及时供应，有保证药品送达的应急预案。

- 3、存在提供虚假资质材料等、商业贿赂等违法违规行为的，取消其配送资格。 经营问题退出：企业破产、不符合备案资格条件、公司更名或地址变更未报告并带来不良影响等情形，也会被取消配送资格。全年综合配送率低于80%，违反合同约定的退出，在规定期限内不建立配送关系或不签订药品购销合同或撤标；或中标结果合同执行周期内擅自涨价或变相涨价的，因非不可抗力撤标等，不履行有关合同义务的，取消配送资格。

- 4、对配送企业的各种违规行为进行记录，纳入医药购销诚信不良记录，根据情节轻重限制其参与药品和医用耗材配送活动的资格。 约谈与公示：对存在问题的配送企业，相关部门可通过约谈、违法失信企业名单公示等措施进行处理。

- 5、质量问题：药品存在内在质量缺陷，如含量不符合规定、微生物限度超标等假劣药品；药品在运输、储存过程中受到损坏，影响质量；药品超过有效期等。非质量问题：因市场需求变化、采购计划失误、药品滞销等原因，药品保持原包装、标签、说明书完整，且在有效期内，不影响再次销售的，可退回供应商。因用药计划变更、药品不良反应等原因，退回未使用完的药品，符合上述条件的，也可退药。

### 七、其他

- （一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商文件其他条款的要求。

- （二）合同签订时，成交供应商应向采购人一次性缴纳履约保证金50000元，验收合格后，采购人一次性无息退还（注：超过3个月未整改完成的一次性扣除剩余的所有履约保证金且采购人有权提出终止合同）。

- （三）其他未尽事宜由供需双方在合作合同中详细约定。

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1、资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照、组织机构代码证复印件（注）； 供应商法定代表人（负责人）身份证明和法定代表人（负责人）授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年或2024年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.供应商提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 磋商保证金 |  | 保证金到账截止时间前提交足额磋商保证金 |

注：

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2、符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性磋商文件第三篇规定的磋商内容作出响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 满足磋商文件规定。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。（详见评审标准）。

（十）磋商小组各成员独立对每个实质性响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。若所推荐的成交供应商的服务部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

### 二、评审标准

| 分值构成 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项目 |  |  | 分值 |  | 评分标准说明 |
| 主要技术指标（100分） | 服务费收取标准（5分） | 药品按集采及非集采分类进行服务费的收取标准 | 5分 | 本项目院内服务费范围：1%-3%，超出该范围为无效投标。 | 以所有投标人报价平均值作为基准价计算，每偏离基准价1%扣0.1分，扣完为止。偏差不足1％的，按照插入法计算得分。 注：投标人所投价格须合理报价，评标委员会将根据项目实施内容判定投标人报价是否可以满足后期项目最终实施的要求，如因投标人的不合理报价造成的落标由投标人自行承担。 |
|  | 整体规划 （8分） | 自动化药房详细设计图及实施方案 | 8分 | 两项都优得8分；只有一项优得4分；两项都无得0分。 | 给出合理的药房规划布局设计，以适合本院实际情况、符合药剂科功能要求者为最优;结合本院现有资源情况，整理出切实可行的实施方案。 |
|  | 软件系统 （26分） | 系统架构设计/药库管理设计/药房管理设计 | 6分 | 满足三项得6分；满足两项得3分；满足一项得1分；均未满足得0分。 | 根据信息化建设规划，给出合理的系统架构设计方案，以适合本院实际情况、符合药剂科功能要求。药库药品管理软件设计及药房管理软件设计合理，设计方案适合本院实际，提供标准的作业流程，同采购平台和医院HIS系统无缝衔接，能达到优化药品布局、提升药品分拣效率的目的。保证发药准确性的目的。 |
|  |  | 软件系统，供应商提供软件资质 | 10分 | 投标人所提供软件系统应包括⑴药事服务软件；⑵药品全流程闭环追溯平台；⑶供应链协同平台；⑷集采药品、特殊药品、基本药物管理、资质证照管理软件,满足软件系统要求得5分。 供应商为经销商的提供SPD系统厂商针对本项目的专项授权；若为供应商自行开发的，提供软件著作权证书复印件；若为购买的，提供买卖合同复印件。以上三项满足其中任意一项且满足软件系统的均得5分 | 软件系统功能完整，保证系统能正常运行。确保软件后续可维护性，根据政策改变适时增加或调整软件适用功能。 |
|  |  | 软件系统的安全等级 | 5分 | 投标人提供的供应链云平台产品需符合等级保护三级标准，提供供应链云平台产品测评报告及等保备案证明，提供证明材料得5分，不提供不得分。 | 系统安全性为医院的数据提供了安全保障 |
|  |  | 服务能力（系统可操作性和兼容性） | 5分 | 每覆盖区县区以上三级医院一家得1.5分，每覆盖区县区二级医院一家得1分，满分5分。 | 智能物流系统后期的运行尤为重要，参与投标的公司需提供医院合作的相关证明材料，以备采购人实地考察或者抽查，保证智能物流项目投放后能得到有效的运行 |
|  | 自动化药房主要配置 （30分） | 发药机 | 10分 | 设备参数配置符合医院要求得5分，每提供1家三甲医院案例得5分，满分10分。 | 设备生产厂家要有一定知名度，型号选择要能够满足医院的日常运行需求，设备先进、自动化、稳定性程度高。符合以上条件的设备可以对应得分。耗材类如热敏纸、标签、药品包装袋、碳带等随设备提供。 |
|  |  | 摆药机 | 8分 | 设备参数配置符合医院要求得4分，每提供1家三甲医院案例得4分，满分8分。 |  |
|  |  | 智能拆零机 | 6分 | 设备参数配置符合医院要求得3分，提供1家（含）以上医院案例加2分，以此类推，满分6分。 |  |
|  |  | 智能麻精药品管理柜 | 6分 | 设备参数配置符合医院要求得4分，提供1家（含）以上医院案例加2分，以此类推，满分6分。 |  |
|  | 售后服务 （4分） | 4分 | 4分 | 符合承诺要求或者做出更优承诺者得4分；不符合要求或者未作出承诺者得0分。 | 该项由项目建设方提供服务承诺书为依据，承诺：项目进场半年内，现场人员服务支持。项目验收后，接医院通知、立即响应。达到半小时内远程支持解决问题，达到4小时内到达现场解决问题。售后服务期限最少7年。 |
|  | 运营人员配置（22分） |  | 22分 | 最少派驻6名药学专业（药士以上或执业药师）人员14分，否则此项不得分。6名药学专业（药士以上或执业药师）以上每增加一名人员加4分，增加非药学人员加1分。此项满分为22分。 | 派驻符合药学专业（药士以上或执业药师）要求的人员入驻，协助医院日常管理运行。 |
|  | 及时配送（5分） |  | 5分 | 有院外库房及库房面积大于或等于5000平方米，供应商配送药品至医院的时间：急抢救药品8小时内，其他药品2日内及时配送的得4分；冷藏库大于100立方米的得1分；没有不得分。 | 保证医院的及时配送，能有相应的保证药品送达的应急预案。 |

注：供应商提供的以上证明材料应确保其真实性，采购人有权对供应商提供的证明材料真实性进行查实，若发现其提供虚假证明材料，将有可能失去成交供应商资格，采购人还将相关情况汇报相关监督管理部门，由其依法进行处理。

### 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（三）供应商未按照竞争性磋商文件的要求缴纳磋商保证金；

（四）供应商所提交的响应文件不按第六篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（五）供应商的最后报价超过采购预算的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与磋商；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商的服务期、质量保证期及磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形,以及财政部财库[2015]124号文件规定的情形除外。

## 第五篇  供应商须知

### 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、供应商须知、采购服务需求、采购商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、合同草案条款、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（四）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 三、磋商要求

（一）响应文件

1、供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2、响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体参与磋商。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）磋商保证金：

1、供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、磋商保证金”；

2、发生以下情况之一者，磋商保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的。）。

（五）修正错误

1、若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2、磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（六）提交响应文件的份数和签署

1响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，即响应文件正本签字盖章完整的扫描件PDF格式，采用U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在响应文件正本中，竞争性磋商文件第六篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。正本须逐页加盖供应商公章。

（七）响应文件的递交

1. 响应文件的密封

1.1响应文件的正本、副本均应密封送达递交响应文件地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

1.3.如果未按上述规定进行密封，采购人对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（八）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。（须手持法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书到磋商现场）。

### 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购人应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送申购部门确认。申购部门应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

采购人应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在行采家上公告成交结果。成交公告期限为1个工作日。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2. 成交供应商无充分理由放弃成交的，应当依法承担法律责任。

### 五、成交通知

成交供应商确定后，采购人将在行行采家上发布成交结果公告，以公告作为签订合同依据，不再另行出具成交通知书。

（二）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 六、询问、质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

### 七、采购代理费

本项目采购代理服务费包干收费 20000.00元（大写：贰万元整）。

服务费以现金、支票或电汇等形式支付。

代理服务费为由成交供应商支付，成交供应商如未按上述规定缴付采购代理服务费，其保证金将不予退还。

### 八、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应按磋商文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

### 八、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

## 第六篇  合同草案条款

- 1、定义

- 1.1甲方（需方）即采购人，是指通过竞争性磋商采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- 1.2乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- 1.3合同是指由甲乙双方按照竞争性磋商文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- 1.4合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2、货物内容（合同内容）

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 3、合同价格

- 3.1合同价格即合同总价。

- 3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- 3.3合同货物单价为不变价。

- 4、转包或分包

- 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按竞争性磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第三篇  采购商务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇  采购商务需求”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照竞争性磋商文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

9.1甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9.2若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

- 10、合同争议的解决

- 10.1当事人友好协商达成一致

- 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 11、违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 12、合同生效及其它

- 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

附页：1、合同格式（根据项目情况自拟）

## 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务方案

（二）服务响应偏离表

（三）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）上一年度或2019年财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供提交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（九）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准

五、其他应提供的资料

（一）联合体共同联合协议（如果有）

（二）其他资料

1、保证金缴纳情况证明文件

2、其他与项目有关的资料

### 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

- 竞争性磋商报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）及_____________（项目号）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，初始报价为固定费率大写：      %；小写：    %。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3、我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

8、我方同意按竞争性磋商文件规定，交纳竞争性磋商文件要求的磋商保证金。

9、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目号：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| - 9 | 运输费 |  | / |  |  |
| - 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

3、该表可根据项目实际情况调整。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、服务部分

（一）服务方案（格式自定）

（二）服务响应偏离表

- 项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇 采购服务需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

（三）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

### 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性磋商文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 磋商项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 采购商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（二）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

注：

若为联合体参与磋商的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（五）上年度或2024年财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供提交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件（新成立公司不足一个月的除外）

（六）书面声明

项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“ 多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

### 五、其他应提供的资料

（一）联合体共同联合协议（如果有）

（二）其他资料

1、磋商保证金缴纳情况证明文件

2、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

## 附件1重庆正华工程管理咨询有限公司采购文件发售登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目号 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

采购文件售价：500元                 发售人：重庆正华工程管理咨询有限公司

相关说明：

在报名和采购文件发售期内供应商扫描二维码缴纳报名费，转账时备注：项目编号+报名费，填写《重庆正华工程管理咨询有限公司采购文件发售登记表》，将报名费转账凭据及采购文件发售登记表扫描件发送至邮箱617415567@qq.com，邮件主题为：项目名称+供应商名称报名资料。未发送邮件的，视为未报名，一切损失由供应商自行承担。

（正文完）